2

6/06/2023 08:01

Bionexo

RESULTADO – TOMADA DE PREÇO

N° 202366TP38541HEAPA

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos,

classificado como Organização Social, vem tornar público o resultado da Tomada de Preços, com

a finalidade de adquirir bens, insumos e serviços para o HEAPA - Hospital Estadual de Aparecida

de Goiânia, com endereço à Av. Diamante, s/n - St. Conde dos Arcos, Aparecida de Goiânia/GO,

CEP: 74.969-210.

Bionexo do Brasil Ltda

Relatório emitido em 26/06/2023 08:01

Comprador

IGH - HUAPA - HOSPITAL DE URGÊNCIA DE APARECIDA DE GOIÂNIA (11.858.570/0004-86)

AV. DIAMANTE, ESQUINA C/ A RUA MUCURI, SN - JARDIM CONDE DOS ARCOS - APARECIDA DE GOIÂNIA, GO CEP: 74969-210

Relação de Itens (Confirmação)

Pedido de Cotação : 291616839

COTAÇÃO Nº 38541 - MATERIAL MÉDICO - HEAPA JUN/2023

Frete Próprio

Observações: *PAGAMENTO: Somente a prazo e por meio de depósito em conta PJ do fornecedor. *FRETE: Só serão aceitas propostas com

frete CIF e para entrega no endereço: AV. DIAMANTE, ESQUINA C/ A RUA MUCURI, JARDIM CONDE DOS ARCOS, AP DE GOIÂNIA/GO CEP:

7

4969210, dia e horário especificado. *CERTIDÕES: As Certidões Municipal, Estadual de Goiás, Federal, FGTS e Trabalhista devem estar

regulares desde a data da emissão da proposta até a data do pagamento. *REGULAMENTO: O processo de compras obedecerá ao Regulamento

de Compras do IGH, prevalecendo este em relação a estes termos em caso de divergência.

Tipo de Cotação: Cotação Normal

Fornecedor : Todos os Fornecedores

Data de Confirmação : Todas

Validade Condições

Faturamento Prazo de

Fornecedor

da

de

Frete

Observações

Mínimo

Entrega

Proposta Pagamento

BF DE ANDRADE HOSPITALAR

GOIÁS - GO

Glazielly Fagundes - 62985704680

vendas3@bfdeandradehospitalar.com.br

Mais informações

1

dias após

30 ddl -

Boleto

1

2

R$ 200,0000

26/06/2023

30/06/2023

CIF

null

confirmação

Benenutri Comercial Ltda

GOIÂNIA - GO

Natana Lamounier - (62) 39111414

vendas.go@benenutri.com

Mais informações

1

dias após

28ddl -

Carteira

R$ 300,0000

R$ 125,0000

CIF

null

confirmação

ATENÇÃO: ENTREGA SUJEITA A

DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE, DESDE

QUE O PEDIDO SEJA CONFIRMADO EM ATÉ

CEI Comércio Exportação e

Importação de Materiais Médicos

Ltda

RIO DE JANEIRO - RJ

Usuário Ws Cei Comercio Exportacao E

Imp - (21) 2287-9788

1

2 HORAS. PARA COMPRAS SUPERIORES A

4 dias após

confirmação

3

19/06/2023

30 ddl

CIF R$ 1.000,00 FRETE GRÁTIS. PARA COMPRAS

INFERIORES A R$1.000,00 FRETE A COBRAR

NO VALOR DE R$125,00. PRODUTO SUJEITO

A DESTAQUE DE IPI. SUJEITO A ANÁLISE DE

CRÉDITO||

cotacao.bionexo@cei-brasil.com

Mais informações

Carrion Silva Comercial Eireli

APARECIDA DE GOIÁS (ITAPACI) - GO

1

dias após

4

5

Elkis Pereira Da Silva - (62) 98191-9830 R$ 600,0000

carrion.diretoria2019@gmail.com

Mais informações

16/06/2023

16/06/2023

30 ddl

30 ddl

CIF

CIF

null

null

confirmação

Cientifica Médica Hospitalar Ltda

GOIÂNIA - GO

2

dias após

Vanessa Nogueira - (62) 3088-9700

vendas3@cientificahospitalar.com.br

Mais informações

R$ 200,0000

confirmação

Comercial Cirurgica Rioclarense

Ltda- SP

JAGUARIÚNA - SP

1 dias após

confirmação

6

7

8

9

R$ 500,0000

24/06/2023

30/06/2023

30 ddl

30 ddl

CIF

CIF

CIF

CIF

-

Deyvison Santos - null

deyvison.santos@rioclarense.com.br

Mais informações

DMI Material Medico Hospitalar

Ltda

GOIÂNIA - GO

Dilamar Tome da Costa - (62) 3541-

2

dias após

R$ 300,0000

R$ 2.000,0000

R$ 700,0000

null

null

confirmação

3334

dmigyn@hotmail.com

Mais informações

Dimaster - Comercio de Produtos

Hospitalares Ltda.

BARÃO DE COTEGIPE - RS

Siliane Dacko - (54) 3523-2600

vendas2@dimaster.com.br

Mais informações

7 dias após

confirmação

30/06/2023 30/45 ddl

PEDIDO SOMENTE SERÁ ATENDIDO A

PRAZO MEDIANTE ANALISE DE CREDITO

VALIDAÇÃO DO DEPARTAMENTO

FINANCEIRO E A CONFIRMAÇÃO DE

DISPONIBILIDADE DO ESTOQUE CONTATO

DO VENDEDOR: (62)99499 1714

Ello Distribuicao Ltda - Epp

GOIÂNIA - GO

Webservice Ello Distribuição - (62)

1 dias após

confirmação

25/06/2023

30 ddl

4009-2100

comercial@ellodistribuicao.com.br

Mais informações

TELEVENDAS3@ELLODISTRIBUICAO.COM.BR

Goiás Mercantil de Produtos

Hospitalares Ltda Epp

GOIÂNIA - GO

1

dias após

1

0

1

Gisele Carvalho dos Santos - (62) 3293- R$ 100,0000

20/06/2023

16/06/2023

16/06/2023

30 ddl

30 ddl

CIF

CIF

null

null

confirmação

1414

gisele.comercial@vanguarda.net.br

Mais informações

H M Borges

GOIÂNIA - GO

Harley Borges - 62 3581-0361

vitalmedgo@gmail.com

Mais informações

2

dias após

1

R$ 250,0000

confirmação

Inovmed Distribuidora De

Medicamentos E Materiais

Hospitalares Eireli

5

dias após

1

1

2

3

GOIÂNIA - GO

R$ 2.000,0000

30 ddl

30 ddl

CIF

CIF

null

null

confirmação

Vinicius Gregorio - (62) 9857-9742

vinicius.gregorio@hotmail.com

Mais informações

LOGMED DISTRIBUIDORA E

LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI

R$ 500,0000 1 dias após 07/07/2023

confirmação

https://bionexo.bionexo.com/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

1/17

2

6/06/2023 08:01

Bionexo

GOIÂNIA - GO

Mariana Borges Garcia - (62) 3565-

457

6

prohospitalph@hotmail.com

Mais informações

Medlinn Hospitalares Ltda - Me

GOIÂNIA - GO

ADEMILTON DANTAS - 6239454005

comercial@medlinn.com.br

Mais informações

1

dias após

1

1

4

5

R$ 100,0000

R$ 400,0000

30/06/2023

16/06/2023

30 ddl

30 ddl

CIF

CIF

null

confirmação

Odontomed Industria Comercio

Ltda

GOIÂNIA - GO

6 dias após

confirmação

DAVI 62983281055 62993376363

Davi de Souza - 62983281055

adm@antonelleodontomed.com.br

Mais informações

Pablo Ferreira Dos Santos

0

4079917198

1

após

confirmação

0 dias

GOIÂNIA - GO

Pablo Ferreira Santos - 6238771635

pasan@pasanhospitalar.com

Mais informações

1

1

6

7

R$ 150,0000

R$ 500,0000

30/06/2023

18/06/2023

30 ddl

30 ddl

CIF

CIF

null

null

Tremed Materiais E Equipamentos

Hospitalares Eireli

1

após

0 dias

MATIAS BARBOSA - MG

Luis Bertante - 32991599098

luis.bertante@tremed.com.br

Mais informações

confirmação

Programação

de Entrega

Preço

Unitário Fábrica

Preço

Produto

Código

Fabricante

Embalagem Fornecedor

Comentário

Justificativa

Rent(%) Quantidade Valor Total Usuário

CAIXA P/ DESCARTE

MATERIAL PERFURO

CORTANTE 1.5 L -> DEVERA

CONTER O SACO PROTETOR E

DESCONECTOR PARA

AGULHAS. COMPATÍVEL COM

SUPORTES DAS MARCAS

DESCARPACK E GRANDESC. -

UNIDADE

COLETOR PERFURO

CORTANTE PREMIUM

1,5LT.C/20

(AMARELO),

DESCARBOX

DISTRIBUIDORA

HOSPITALAR LTDA

Rosana De

Oliveira

Moura

R$ 149,4800

BF DE ANDRADE

HOSPITALAR

;1 e 2 - Não respondeu

e-mail de homologação.

R$

0,0000

19

449

-

CAIXA

null

R$ 3,7370

40 Unidade

2

3/06/2023

16:06

COLETOR PERFURO

CORTANTE ECOLOGIC

20LT.C/20 (AMARELO),

DESCARBOX

DISTRIBUIDORA

HOSPITALAR LTDA

Rosana De

Oliveira

Moura

R$ 531,7200

;

1 - Não respondeu e-

mail de homologação. 2

- Não atende a

CAIXA P/DESC.MAT.PERFURO

CORTANTE 20L - CAIXA

BF DE ANDRADE

HOSPITALAR

R$

0,0000

21

38807

-

CAIXA

null

R$ 6,6465

80 Caixa

condição de

pagamento/prazo.

23/06/2023

16:06

CANULA ENDOTRAQUEAL

DESC. C/ BALAO N 7.5 ->

CANULA ENDOTRAQUEAL C/

CUFF N.7.5 ESTERIL

DESCARTAVEL DE PLASTICO

TRANSPARENTE - COM

TUBO

Rosana De

Oliveira

Moura

;

1 e 2 - Não respondeu

ARMADURA INTERIOR DE

FILAMENTO METALICO -

PONTA BISELADA. BALAO

INSUFLAVEL CONECTADO AO

BALAO PILOTO EXTERIOR.

ADAPTADOR UNIVERSAL AO

SISTEMA DE VENTILACAO

ARTIFICIAL ESTERILIZADO A

OXIDO DE ETILENO EMB PGC.

REG MS - UNIDADE

ENDOTRAQUEAL

C/BALAO N.7,5MM

C/10, LABOR IMPORT

COMERCIAL IMP EXP

LTDA

e-mail de homologação.

3 - Não atende a

condição de

BF DE ANDRADE

HOSPITALAR

R$

0,0000

23

6279

-

CAIXA

null

R$ 3,5900

80 Unidade

R$ 287,2000

23/06/2023

16:06

pagamento/prazo.

CANULA ENDOTRAQUEAL

DESC. C/ BALAO N 8.0 ->

CANULA ENDOTRAQUEAL C/

CUFF N.8.0 ESTERIL

DESCARTAVEL DE PLASTICO

TRANSPARENTE - COM

TUBO

Rosana De

Oliveira

Moura

;

1 e 3 - Não atende a

condição de

ARMADURA INTERIOR DE

FILAMENTO METALICO -

PONTA BISELADA. BALAO

INSUFLAVEL CONECTADO AO

BALAO PILOTO EXTERIOR.

ADAPTADOR UNIVERSAL AO

SISTEMA DE VENTILACAO

ARTIFICIAL ESTERILIZADO A

OXIDO DE ETILENO EMB PGC.

REG MS - UNIDADE

ENDOTRAQUEAL

C/BALAO N.8,0MM

C/10, LABOR IMPORT

COMERCIAL IMP EXP

LTDA

BF DE ANDRADE

HOSPITALAR

R$

0,0000

24

3896

-

CAIXA

null

pagamento/prazo. 2 - R$ 3,5900

Não respondeu e-mail

120 Unidade R$ 430,8000

23/06/2023

16:06

de homologação.

CANULA ENDOTRAQUEAL

DESC. C/ BALAO Nº 7.0 -> DE

PLASTICO TRANSPARENTE, C/

ARMADURA INTERIOR DE

FILAMENTO METALICO,

TUBO

Rosana De

Oliveira

Moura

;1 - Não respondeu e-

mail de homologação. 2

e 3 - Não atende a

condição de

ENDOTRAQUEAL

C/BALAO N.7,0MM

C/10, LABOR IMPORT

COMERCIAL IMP EXP

LTDA

PONTA BISELADA, BALAO

BF DE ANDRADE

HOSPITALAR

R$

0,0000

25

INSUFLAVEL CONECTADO AO 3895

BALAO PILOTO EXTERIOR,

ADAPTADOR UNIVERSAL AO

SISTEMA DE VENTILACAO

ARTIFICIAL ESTERELIZADA A

OXIDO DE ETILENO EMB. PGC

REG. MS

-

CAIXA

null

R$ 3,5900

30 Unidade

R$ 107,7000

23/06/2023

16:06

pagamento/prazo.

EQUIPO P/ HIDRATACAO

ENTERAL (AZUL) MACRO

GRAVITACIONAL -

ESPECIFICACOES: EQUIPO

MACROGOTAS P/ INFUSAO DE

AGUA P/ HIDRATACAO

ENTERAL; - GRAVITACIONAL;

Rosana De

Oliveira

Moura

600 Unidade R$ 996,0000

;

2 e 4 - Não respondeu

-

AZUL; - COM CAMARA

EQUIPO NUT.

ENTERAL C/FILTRO

AR ESTERIL 1,5MT,

BIOBASE

e-mail de homologação.

FLEXÍVEL; - COM ENTRADA

DE AR LATERAL COM FILTRO

HIDRÓFILO E TAMPA

BF DE ANDRADE

HOSPITALAR

R$

0,0000

64

7709

-

PACOTE

null

1 e 3 - Não atende a R$ 1,6600

condição de

pagamento/prazo.

23/06/2023

16:06

PROTETORA; - PINÇA

ROLETE; - CONEXÃO PARA

SONDA DE GASTROSTOMIA E

OUTRAS SONDAS COM PONTA

ESCALONADA; - ESTÉRIL; -

REGISTRO NO MINISTÉRIO

DA SAÚDE.

Rosana De

Oliveira

Moura

;

1 e 3 - Não respondeu

EQUIPO MACRO

FILTRO AR

INJ.LAT/FLEX L.S (V-

EMA06) C/1, TKL

EQUIPO P/ SOL PARENT

MACROGOTAS GRAVIT C/

INJETOR LATERAL

e-mail de homologação.

2,4 e 5 - Não atende a R$ 0,7400

condição de

BF DE ANDRADE

HOSPITALAR

R$

0,0000

R$

3.700,0000

65

233

-

PACOTE

null

5000 Unidade

23/06/2023

pagamento/prazo.

1

6:06

https://bionexo.bionexo.com/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

2/17

2

6/06/2023 08:01

Bionexo

SERINGA HIPODERMICA

DESC.1ML C/AG 13X0.3MM->

ESPECIFICAÇÃO EM

PROLIPROPILENO CRISTAL,

ESCALA DE 2 EM 2

UNIDADESM AUSENCIA DE

ESPACO MORTO, ÊMBOLO

SILICONIZADO, C/ AGULHA

ULTRAFINA FIXA C/

PROTETOR, EMB EM PGC

FILME TERMOPLASTICO. COM

REGISTRO NO MINISTERIO

DA SAUDE - ANVISA -

UNIDADE

Rosana De

Oliveira

Moura

SERINGA INSULINA

1ML AG.FIXA 13X4,5

L.S C/500, SR

;1 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

BF DE ANDRADE

HOSPITALAR

R$

0,0000

125

19695

-

CAIXA

null

R$ 0,1770

1500 Unidade R$ 265,5000

23/06/2023

16:06

SONDA P/ ASPIRACAO

TRAQUEAL SILICONIZADA Nº

1

4 COM VALVULA - SONDA P/

ASPIRAÇÃO TRAQUEAL

SONDA ASPIRACAO

TRAQUEAL C/VALVULA

14FR PVC C/10 PCG,

LABOR IMPORT

COMERCIAL IMP EXP

LTDA

Rosana De

Oliveira

Moura

500 Unidade R$ 445,0000

;

1 ao 3 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

ESTERIL SILICONIZADA Nº14;

ESTERIL, COM VALVULA

INTERMITENTE PARA

PRESSÃO NEGATIVA,

EMBALADA

BF DE ANDRADE

HOSPITALAR

R$

0,0000

136

8574

-

CAIXA

null

R$ 0,8900

23/06/2023

16:06

INDIVIDUALMENTE. UNIDADE

Rosana De

Oliveira

Moura

SONDA URETRAL PVC

41 SILICONIZADO N 10 -ESTERIL 454

EM EMBALAGEM INDIVIDUAL

SONDA URETRAL

N.10, BIOBASE

BF DE ANDRADE

HOSPITALAR

;1 - Não respondeu e-

mail de homologação.

R$

0,0000

1

-

PACOTE

null

R$ 0,5983

20 Unidade

R$ 11,9660

2

3/06/2023

16:06

SONDA URETRAL PVC

SILICONIZADO N 18 ->

SONDA URETRAL N 18

PLASTICO TRANSP. - SONDA

URETRAL NR 18. PLASTICO

TRANSPARENTE.

Rosana De

Oliveira

Moura

SONDA URETRAL DE

ALIVIO 18FR PVC

C/10, LABOR IMPORT

COMERCIAL IMP EXP

LTDA

;1,3 e 4 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo. 2 e 5 R$ 0,8550

- Não respondeu e-mail

de homologação.

SILICONIZADA. FLEXIVEL.

BF DE ANDRADE

HOSPITALAR

R$

0,0000

144

ATOXICO. PONTA

ATRAUMATICA FECHADA COM

ORIFICIOS LATERAIS

DESALINHADOS. CONECTOR

UNIVERSAL C/ TAMPA EMB EM

PGC FACE TRANSPARENTE.

ESTERIL EM OXIDO DE

397

-

CAIXA

null

20 Unidade

R$ 17,1000

2

3/06/2023

16:06

ETILENO. REG MS - UNIDADE

Total

Parcial:

R$

7

990.0

6.942,4660

Total de Itens da Cotação: 150

Total de Itens Impressos: 11

Programação

de Entrega

Preço

Unitário Fábrica

Preço

Produto

Código

Fabricante

Embalagem Fornecedor

Comentário

Justificativa

Rent(%) Quantidade Valor Total Usuário

Rosana De

Oliveira

Moura

CURATIVO HIDROFIBRA

CARBOXIMET. ISENTO DE

PRATA 15CMX15CM -

UNIDADE

BIATAIN ALGINATO

15x15CM -

COLOPLAST -

COLOPLAST

Benenutri

Comercial Ltda

R$

37,8400

R$

0,0000

53

38730

-

caixa

null

-

10 Unidade

R$ 378,4000

R$ 378,4000

23/06/2023

16:06

Total

Parcial:

1

0.0

Total de Itens da Cotação: 150

Total de Itens Impressos: 1

Programação

de Entrega

Preço

Unitário Fábrica

Preço

Produto

Código

Fabricante

Embalagem Fornecedor

Comentário

Justificativa

Rent(%) Quantidade Valor Total Usuário

AGULHA DE PLEXO

STIMUPLEX A 21G X 40 .80, X

0

20.5194.103 -

Agulha de

100MM - PLEXO BRAQUIAL

;1 e 2 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo. 3 -

Não respondeu e-mail

de homologação. 4 -

Respondeu

AGULHA DE

POR VIA POSTERIOR EM

ADULTOS, BLOQUEIO DO

COMPARTIMENTO DO SOAS,

BLOQUEIO DO NERVO

ISQUIATICO PELA TECNICA

DE LABAT,

SUBGLUTEA,LATERAL DE

PACIENTES ADULTOS NÃO

OBESOS

Rosana De

Oliveira

Moura

ANESTESIA LOCO-

REGIONAL LOCOPLEX

CHANFRO 30o 21G

00MM, Laboratoires

Pharmaceutiques

Vygon

CEI Comércio anestesia loco-

Exportação e

Importação de

Materiais

regional

Locoplex -

R$

R$

R$

3

38765

-

UN

150 Unidade

89,7700 0,0000

13.465,5000

1

chanfro 30 -

21G - 100mm

VYGON REF:

23/06/2023

16:06

Médicos Ltda

incorretamente o item

cotado.

5

194.103

Total

Parcial:

R$

1

50.0

13.465,5000

Total de Itens da Cotação: 150

Total de Itens Impressos: 1

Programação

de Entrega

Preço

Unitário Fábrica

Preço

Rent(%) Quantidade Valor Total Usuário

Produto

Código

Fabricante

Embalagem Fornecedor

Comentário

Justificativa

Rosana De

Oliveira

Moura

DIALISADOR DE

FIBRAS CAPILARES

21L AREA 2.1M2

DIALISADOR CAPILAR

POLYFLUX 21L, DORA

;4 e 5 - Não respondeu

e-mail de homologação.

1,2,3 e 6 - Não atende

a condição de

DIALISADOR FIBRAS

CAPILARES F8 HEMODIALISE 40981

ALTO FLUXO - UNIDADE

Carrion Silva

Comercial Eireli

R$

R$

R$

5

4

-

-

CX

null

null

120 Unidade

50 Unidade

55,0000 0,0000

6.600,0000

2

3/06/2023

pagamento/prazo.

1

6:06

1

40 SONDA SISTEMA FECHADO

ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 12

38744

- SONDA SISTEMA

FECHADO ASPIRACAO

TRAQUEAL N12 -

und

Carrion Silva

Comercial Eireli

;1 e 2 - Não respondeu

e-mail de homologação. 35,0000 0,0000

3 e 4 - Não atende a

R$

R$

R$

Rosana De

Oliveira

Moura

1.750,0000

-

> -SISTEMA FECHADO DE

ASPIRACAO TRAQUEAL

SISTEMA FECHADO

DE ASPIRACAO

TRAQUEAL, haibreath

condição de

pagamento/prazo.

COMPOSTO POR UMA SONDA

DE ASPIRACAO EM PVC.

GRADUADA EM CENTIMETROS

COM ORIFICIOS NA

23/06/2023

16:06

EXTREMIDADE DE ASPIRACAO

E PONTA ARREDONDADA

LUVA PLASTICA

SILICONIZADA ENVOLVENDO

A SONDA; CONEXÃO EM Y

https://bionexo.bionexo.com/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

3/17

2

6/06/2023 08:01

Bionexo

COM DUPLO SWIVEL(PIVÊS

GIRATORIOS PARA CONEXÃO

A CANULA DE

TRAQUESTOMIA DE UM LADO

E CIRCUITO DO VENTILADOR

MECANICO DO OUTRO); VIA

DE INSTILAÇÃO C/ VALV

ANTI-REFLUXO-

COMPRIMENTO 33

CENTIMETROS - UNIDADE

Total

Parcial:

R$

1

70.0

8.350,0000

Total de Itens da Cotação: 150

Total de Itens Impressos: 2

Programação

de Entrega

Preço

Unitário Fábrica

Preço

Rent(%) Quantidade Valor Total Usuário

Produto

Código

Fabricante

Embalagem Fornecedor

Comentário

Justificativa

AGULHA DESCARTAVEL 40X12

-

> COM BISEL TRIFACETADO

Rosana De

Oliveira

Moura

E AFIADO, LUBRIFICADO C/

SILICONE, CANHÃO

TRANSLÚCIDO NA COR

PADRÃO, PROTETOR PLÁTICO

S/ FURO ESTÉRIL EM ÓXIDO

DE ETILENO EMB EM P.G.C

REG. M.S.

AGULHA DESC.40X12

C/100 SR, SR

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

R$

6

644

-

CX

null

-

R$ 0,0600

24000 Unidade

1.440,0000

2

3/06/2023

1

6:06

Rosana De

Oliveira

Moura

AGULHA

ANEST.PERIDURAL

TUOHY 16GX3 1/2

AGULHA P/ ANESTESIA

PERIDURAL N 16G - UNIDADE

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

8

9

37804

-

-

-

UND

null

null

null

-

R$ 6,9500

50 Unidade

40 Pacote

R$ 347,5000

R$ 551,6000

9

0X16 C/50, KDL

23/06/2023

1

6:06

Rosana De

Oliveira

Moura

ALGODAO HIDROFILO

500GR.(DELICATO),

CREMER

;1 -Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

ALGODAO HIDROFILO 500G -

PACOTE

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

R$

365

1

13,7900 0,0000

2

3/06/2023

16:06

Rosana De

Oliveira

Moura

;

1,2 e 3 - Não

respondeu e-mail de

homologação. 4 e 5 - R$ 0,4800

Não atende a condição

de pagamento/prazo.

ALGODAO

ORTOPEDICO

0CMX1,0MT 12UNID

D14891, POLAR FIX

ATADURA ALGODAO

ORTOPEDICA 10CM X 1M -

UNIDADE

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

10

368

CX

1500 Unidade R$ 720,0000

1

23/06/2023

1

6:06

ATADURA CREPE NAO

ESTERIL 20CM 13 FIOS - EMB

INDIVID -> ATADURA DE

CREPE 20CM X 1.8M (EM

REPOUSO). - TAMANHO

APROXIMADO DE 20 CM- NO

MINIMO 1,80 M EM REPOUSO

Rosana De

Oliveira

Moura

ATADURA CREPE

20CMX 1.80 MT

13FIOS C/12

BIOTEXTIL,

-

NO MINIMO 13 FIOS/CM².

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

;1 - Não respondeu e-

mail de homologação.

R$

0,0000

R$

13

NAO ESTÉRIL. COMPATIVEL 37358

COM PROCESSO DE

-

PCT

null

R$ 0,8700

8004 Unidade

6.963,4800

2

3/06/2023

16:06

ESTERELIZAÇÃO, EMB.

BIOTEXTIL

ENDIVIDUAL - ELASTICIDADE

E RESISTENCIA - BORDAS

COM ACABAMENTO NÃO

PERMITINDO O

DESFIAMENTO - REG MS.

REGISTRO ANVISA - UNIDADE

Rosana De

Oliveira

Moura

;

1 - Não respondeu e-

BOLSA

BOLSA COLOSTOMIA

TRANSP.ACTIVE-LIFE

1P 19-64MM C/10,

CONVATEC

mail de homologação. 2

- Não atende a

COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA.C/

CLIP.TRANSPARENTE

(ADULTO) - UNIDADE

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

R$

1

7

9

37852

38832

-

-

und

null

null

R$ 9,3000

200 Unidade

10 Unidade

1.860,0000

condição de

pagamento/prazo.

23/06/2023

1

6:06

Rosana De

Oliveira

Moura

CATETER EPIDURAL

P/ANESTESIA CONT.

;1 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

CATETER EPIDURAL N 16G -

UNIDADE

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

R$

2

UND

R$ 469,0000

46,9000 0,0000

1

6G, PORTEX

2

3/06/2023

16:06

CATETER FOGARTY 6 FR ->

CATETER DE PVC PARA

EMBOLECTOMIA ARTERIAL.

Rosana De

Oliveira

Moura

R$ 554,4000

6

F 80CM DE COMPRIMENTO.

TIPO FOGARTY. BALAO DE

LATEX. COM MARCAS

CATETER

EMBOLECTOMIA

C/BALAO 6FR-80CM,

rawamed

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

;1 - Não respondeu e-

mail de homologação. 138,6000 0,0000

R$

R$

31

26263

-

UND

null

4 Unidade

RADIOPACAS NO CORPO DO

CATETER. EM EMBALAGEM

INDIVIDUAL ESTERIL. COM

PONTA DISTAL FLEXIVEL. -

UNIDADE

23/06/2023

1

6:06

CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO C/ DISPOSITIVO

SEGURANÇA N22 ->

ATOXICO, APIROGENICO,

ESTÉRIL, EMBALADO

INDIVIDUALMENTE. COM RG. 19689

MS. DEVERÁ CONTER

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

QUE ATENDA A NR 32 E

PORTARIA 1748/2011. -

UNIDADE

Rosana De

Oliveira

Moura

CATETER

INTRAVENOSO PER.

22G C/DISP C/100 -

DESCARPACK -

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

R$

32

-

CAIXA

null

-

R$ 1,5100

2400 Unidade

3.624,0000

2

3/06/2023

16:06

DESCARPACK

CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO N18

DISPOSITIVO SEGURANÇA -

ATOXICO, APIROGENICO,

ESTÉRIL, EMBALADO

INDIVIDUALMENTE. COM

RG.MS. DEVERÁ CONTER

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

QUE ATENDA A NR 32 E

PORTARIA 1748/2011.

Rosana De

Oliveira

Moura

CATETER

INTRAVENOSO

PERIF.18G C/DISP.

C/100 DESCARPACK ,

DESCARPACK

;1 - Não respondeu e-

mail de homologação. 2

- Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

3

3

4

19687

19688

-

-

CX

null

null

R$ 1,5200

R$ 1,6700

500 Unidade R$ 760,0000

23/06/2023

16:06

3

CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº20

CATETER

INTRAVENOSO

UND

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

;1,4 e 5 - Não

respondeu e-mail de

R$

0,0000

4000 Unidade

R$

Rosana De

Oliveira

6.680,0000

https://bionexo.bionexo.com/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

4/17

2

6/06/2023 08:01

Bionexo

C/DISPOSITIVO SEGURANÇA -

PERIF.20G C/DISP.

C/100, DESCARPACK

homologação. 2,3 e 6 -

Não atende a condição

de pagamento/prazo.

Moura

>

ATOXICO, APIROGENICO,

ESTÉRIL, EMBALADO

23/06/2023

16:06

INDIVIDUALMENTE. COM

RG.MS DEVERÁ CONTER

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

QUE ATENDA A NR 32 E

PORTARIA 1748/2011. -

UNIDADE

CATETER INTRAVENOSO

PERIFÉRICO Nº24

DISPOSITIVO SEGURANÇA ->

ATOXICO, APIROGENICO,

ESTÉRIL, EMBALADO

INDIVIDUALMENTE. COM RG. 19690

MS. DEVERÁ CONTER

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

QUE ATENDA A NR 32 E

PORTARIA 1748/2011 -

UNIDADE

Rosana De

Oliveira

Moura

400 Unidade R$ 676,0000

CATETER

INTRAVENOSO PER.

24G C/DISP C/100 -

DESCARPACK -

;1 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

35

36

38

-

-

-

CAIXA

null

null

null

R$ 1,6900

2

3/06/2023

16:06

DESCARPACK

Rosana De

Oliveira

Moura

CATETER NASAL TIPO

OCULOS -> DES. PARA

OXIGENOTERAPIA, ATOXICO

EMBALADOS

CATETER TIPO

OCULOS MEDSONDA,

MEDSONDA

;1,2,3 e 4 - Não

respondeu e-mail de R$ 1,0500

homologação.

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

R$

4818

UN

2000 Unidade

2.100,0000

2

3/06/2023

16:06

INDIVIDUALMENTE.

CATETER VENOSO CENTRAL

DUPLO LUMEN 7FR 14/18GA

2

0CM S/ BIST. -> - KIT DE

CATETER SUBCLAVE

;

1,2,3 e 6 - Não

Rosana De

Oliveira

Moura

CATETER DUPLO

LUMEN 7FRX20 C/FIO

GUIA (MEDIKATH),

HTS TECNOLOGIA -

MEDIKA

respondeu e-mail de

homologação. 4,5,7 e 8

- Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

COMPLETO (TIPO BANDEJA) -

SEM BISTURI E VÁLVULA

ANTI-REFLUXO - CONTENDO:

DILATADOR; FIO GUIA;

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

R$

R$

16540

UND

70 Unidade

59,4500 0,0000

4.161,5000

23/06/2023

16:06

PONTA RADIOPACA;

SERINGA; AGULHA; GRAMPO.

-

CONFORME NR 32.

Rosana De

Oliveira

Moura

EXTENSOR MULTIVIAS

(2VIAS) C/CLAMP ,

MEDIX

;1 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

DISPOSITIVO ADULTO 2 VIAS

Y EM SILICONE

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

R$

5

5

2

37915

3944

-

-

UND

PCT

null

null

R$ 0,7000

R$ 0,2190

4000 Unidade

20000 Unidade

2.800,0000

2

3/06/2023

16:06

ELETRODO DESC. P/

MONITORIZACAO CARDIACA -

GEL LIQUIDO -> -

MARCA/MODELO A TITULO DE

REFERENCIA 3M (2223) OU

EQUIVALENTE. - UNIDADE

Rosana De

Oliveira

Moura

;

1 - Não respondeu e-

ELETRODO

DESC.MONIT.ADULTO

ECG SF02 C/50

mail de homologação. 2

e 3 - Não atende a

condição de

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

R$

6

4.380,0000

MAXICOR, MAXICOR

23/06/2023

16:06

pagamento/prazo.

ESPARADRAPO HIPOALERG

(MICROPORE) 25MMX4.5M ->

ESPARADRAPO HIPOALERG

(MICROPORE) 25MMX4.5M -

ESPARADRAPO

Rosana De

Oliveira

Moura

FITA MICROPORE

HIPOALERGICA

5MMX10M C/CAPA,

CIEX

HIPOALERGENICO EM NAO

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

69

TECIDO (TIPO MICROPORE) 38872

COM ADESIVO ACRILICO

ROLO DE 25 MM X 4.5 M

APROXIMADAMENTE.

-

UND

null

-

R$ 2,4500

408 Unidade R$ 999,6000

2

23/06/2023

1

6:06

EMBALAGEM DE PROTECAO

EM PGC RIGIDO. REG MS. -

UNIDADE

ESPARADRAPO HIPOALERG

(MICROPORE) 50MMX4.5M ->

ESPARADRAPO HIPOALERG

(MICROPORE) 50MMX4.5M -

ESPARADRAPO

HIPOALERGENICO EM NAO

TECIDO (TIPO MICROPORE). 38874

COM ADESIVO ACRILICO

ROLO DE 50 MM X 4.5 M

APROXIMADAMENTE.

Rosana De

Oliveira

Moura

FITA MICROPORE HIP.

50X10M C/CAPA -

CIEX - CIEX

;1 e 2 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

R$

1.999,2000

70

-

UND

50x10

R$ 4,9000

408 Unidade

2

3/06/2023

16:06

EMBALAGEM DE PROTECAO

EM PGC RIGIDO REG MS. -

UNIDADE

;

1 ao 3 - Respondeu

ESPATULA DE MADEIRA

ABAIXADOR DE LINGUA EMB.

INDIVIDUAL -> ABAIXADOR

DE PARA LINGUA.EMBALADO

INDIVIDUAL NAO ESTERIL.

DESCARTAVEL. - UNIDADE

incorretamente o item

cotado. 4 -;1 ao 3 -

Respondeu

incorretamente o item

cotado. 4 - Não atende

a condição de

Rosana De

Oliveira

Moura

800 Unidade R$ 147,2000

ABAIXADOR DE

LINGUA C/100 EMB.

INDIVIDUAL -

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

71

28599

-

PACOTE

null

R$ 0,1840

THEOTO - THEOTO

23/06/2023

16:06

pagamento/prazo.

KIT DRENO DE TORAX Nº 32

FR. 2000ML --> COMPOSTO

DE: DRENO DE TORAX 32 FR

RADIOPACO ESTÉRIL COM

CONECTOR E SISTEMA DE

DRENAGEM MEDIASTINAL

Rosana De

Oliveira

Moura

KIT DESC. DRENAGEM

TOR. 2000ML N 32

MEDSHARP,

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

;1 - Não respondeu e-

mail de homologação.

R$

R$

R$

1.439,2000

9

7

9

17854

-

UN

null

40 Unidade

35,9800 0,0000

MEDSHARP

23/06/2023

1

6:06

2000 ML EM PVC.

;

1,3,5 e 7 - Não

Rosana De

Oliveira

Moura

respondeu e-mail de

homologação. 2,4,6 e 8

- Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

LAMINA BISTURI ACO

CARBONO N.23

C/100, DESCARPACK

LAMINA DE BISTURI Nº 23 -

>AÇO CARBONO - UNIDADE

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

9

5833

5910

-

-

UND

UND

null

null

R$ 0,2700

2000 Unidade R$ 540,0000

23/06/2023

16:06

Rosana De

Oliveira

Moura

;

1,2,3 e 4 - Não

LAMINA BISTURI ACO

CARBONO N.11

C/100, DESCARPACK

respondeu e-mail de

homologação. 5,6 e 7 - R$ 0,2800

Não atende a condição

LAMINA DE BISTURI RETA N

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

100

200 Unidade

R$ 56,0000

11 -MATERIAL AÇO CARBONO.

2

3/06/2023

16:06

de pagamento/prazo.

LANCETA DESC. CORTANTE

ESTERIL COM DISPOSITIVO

DE SEGURANCA -> DEVERA

Rosana De

Oliveira

Moura

LANCETA DE

SEGURANCA 28G,

DESCARPACK

;1 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

R$

1

02 CONTER DISPOSITIVO DE

SEGURANÇA QUE ATENDA A

NR-32 E PORTARIA 1748/2011

19697

-

CAIXA

null

R$ 0,1200

20000 Unidade

2.400,0000

2

3/06/2023

16:06

-

UNIDADE

https://bionexo.bionexo.com/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

5/17

2

6/06/2023 08:01

Bionexo

Rosana De

Oliveira

Moura

LINHA DE SANGUE

ARTERIAL

P/HEMODIALISE

AA11(B)+ COM

CATABOLHA, NIPRO

;1,2 e 3 - Não atende a

LINHA DE SANGUE ARTERIAL

P/ HEMOD. COMP. C/

MAQUINA DIALOG

condição de

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

R$

103

52839

-

UND

null

pagamento/prazo. 4 -

Não respondeu e-mail

de homologação.

65 Unidade

R$ 663,0000

10,2000 0,0000

2

3/06/2023

16:06

LUVA DE PROCEDIMENTO M

NAO ESTERIL - CAIXA COM

1

00 UNIDADES -

CONFECCIONADA EM LATEX

NATURAL, FORMATO

ANATOMICO COM ALTA

SENSIBILIDADE TATIL, C/

BAINHA OU OUTRO

DISPOSITIVO CAPAZ DE

ASSEGURAR SEU AJUSTE

ADEQUADO, DE USO UNICO,

10 TEXTURA UNIFORME, BOA

ELASTICIDADE RESISTENCIA

A TRAÇÃO, COMPRIMENTO

MININO DE 230 MM.

Rosana De

Oliveira

Moura

;1 ao 8 - Respondeu

incorretamente o item

cotado. 9 - Não atende

a condição de

LUVA PROCEDIMENTO

TAMANHO MEDIO

COM PO ,

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

R$

R$

1

385

-

CAIXA

null

500 Caixa

12,5800 0,0000

6.290,0000

DESCARPACK

23/06/2023

pagamento/prazo.

1

6:06

LUBRIFICADA COM COM PO

BIOABSORVIVEL, ATOXICO,

QUE NÃO CAUSE QUALQUER

DANO AO ORGANISMO SOB

CONDIÇÕES NROMAIS DE

USOM. AMBI DESTRA.

REGISTRO MIN. DA SAUDE DE

ACORDO COM NBR 13.392/95

LUVA DE PROCEDIMENTO

NAO ESTERIL G -

CONFECCIONADA EM LATEX

NATURAL, FORMATO

>

ANATOMICO COM ALTA

SENSIBILIDADE TATIL, COM

BAINHA OU OUTRO

DISPOSITIVO CAPAZ DE

ASSEGURAR SEU AJUSTE

ADEQUADO, DE USO UNICO,

TEXTURA UNIFORME, BOA

ELASTICIDADE RESISTENCIA

A TRAÇÃO, COMPRIMENTO

MINIMO DE 230MM.

Rosana De

Oliveira

Moura

;

1 ao 4 - Respondeu

incorretamente o item

cotado. 5 - Não atende

a condição de

LUVA PROC. TAM G

C/100, DESCARPACK

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

R$

R$

111

384

-

CAIXA

null

140 Caixa

12,5800 0,0000

1.761,2000

23/06/2023

16:06

pagamento/prazo.

LUBRIFICA COM PO

BIOABSORVIVEL, ATOXICO,

QUE NÃO CAUSE DANO AO

ORGANISMO SOB CONDIÇÕES

NORMAIS DE USO,

AMBIDESTRA. EMBALADA E

IDENTIFICADA DE ACORDO

COM A NBR 13.392/95 E NR6

DO MINIST - CAIXA COM

1

00UN.

Rosana De

Oliveira

Moura

;

1,2,5 e 6 - Não atende

a condição de

MALHA TUBULAR

ORTOPEDICA

0CMX15MT, MELHOR

MED

MALHA TUBULAR

13 ORTOPEDICA 100% ALGODAO 39675

0CM X 15M

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

1

-

-

1

1

null

null

pagamento/prazo. 3 e 4 R$ 9,7500

- Não respondeu e-mail

de homologação.

10 Unidade

20 Unidade

R$ 97,5000

1

1

23/06/2023

1

6:06

Rosana De

Oliveira

Moura

MALHA TUBULAR

ORTOPEDICA TAM 12CM

MALHA TUBULAR DE

ALGODAO

12CMX15MT, MSO

;1 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

R$

115

40669

R$ 206,6000

10,3300 0,0000

100% ALGODAO - UNIDADE

2

3/06/2023

16:06

MASCARA LARINGEA DESC.

PVC S/LATEX N 03 ->

MASCARA LARINGEA

DESC.PVC.S/LATEX N 3.0 -

MASCARA LARINGEA

DESCARTAVEL COM FORMATO

ANATOMICO EM L. EM PVC.

ISENTO DE LATEX.

Rosana De

Oliveira

Moura

SONDA MASCARA

LARINGEA PVC N.3,

HAIBREATH

;1 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

R$

117

37994

-

und

null

4 Unidade

R$ 105,6000

26,4000 0,0000

23/06/2023

16:06

ESTERILIZADO EM

EMBALAGEM INDIVIDUAL. EM

OXIDO DE ETILENO E REG.

MS. N 3.0. - UNIDADE

RESPIRADOR HOSPITALAR

C/PURIFICADOR SEMIFACIAL

FILTRANTE N95 - FORMATO

DOBRÁVEL, LADO INTEIRO

BRANCO, SOLDA ULTRA

SONICA EM TODO SEU

PERIMETRO POSSUINDO

CAMADA FILTRANTE TRATADA

ELETROSTATICAMENTE,

Rosana De

Oliveira

Moura

;

1 - Não atende a

condição de

MASCARA DE

PROTECAO PFF2 N.95

(BRANCA) NUTRIEX,

NUTRIEX

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

R$

118

22848

-

UND

null

pagamento/prazo. 2 - R$ 0,8000

Não respondeu e-mail

de homologação.

2000 Unidade

PROTEÇÃO CONTRA BACILO

DA TABERCULOSE, EMBALADO

INDIVIDUALMENTE, MODELO

N95, COM REGISTRO NO

MINISTERIO DA SAÚDE E NO

MINISTERIO DO TRABALHO.

MASCARA RESPIRATÓRIA N95

PFF2 BRANCA COM CLIP

1.600,0000

23/06/2023

16:06

NASAL E SEM VALVULA

SAPATILHA PROPE DESC.

APROX. 25G NAO ESTERIL ->

ESPECIFICAÇÃO:

DESCATAVEL; ATÓXICO E

APIROGÊNICO; NÃO ESTÉRIL;

GRAMATURA APROXIMADA 25

G; FABRICADA EM

POLIPROPILENO; TAMANHO

ÚNICO; ACABAMENTO EM

ELÁSTICO PARA MELHOR

FIXAÇÃO NOS PÉS. -

Rosana De

Oliveira

Moura

;

1 - Não respondeu e-

SAPATIHA PROPE

C/100 - PROTCARE -

PROTCARE

mail de homologação. 2

- Não atende a

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

119

6818

-

PACOTE

null

R$ 0,0710

3000 Unidade R$ 213,0000

condição de

pagamento/prazo.

23/06/2023

16:06

ATÓXICO, DE USO ÚNICO,

ANTI-ALÉRGICO E 100 %

POLIPROPILENO - UNIDADE

121

SERINGA DESC. 20ML S/

AGULHA LUER SLIP (LISA) ->

10073

-

SERINGA DESC. 20ML

S/AG LS C/250 SR, SR

CX

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

null

;1 - Não respondeu e- R$ 0,3580

mail de homologação. 2

- Não atende a

R$

0,0000

15000 Unidade

R$

Rosana De

Oliveira

Moura

5.370,0000

-

EM POLIPROPILENO

CRISTAL. ESCALA DE 1 ML.

EMBOLO SILICONIZADO.

EMBALADA EM PGC FACE

TRANSPARENTE.

condição de

pagamento/prazo.

23/06/2023

16:06

https://bionexo.bionexo.com/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

6/17

2

6/06/2023 08:01

Bionexo

ESTERILIZADA EM OXIDO DE

ETILENO. - LUER SLIP (LISA) -

UNIDADE

SERINGA DESC.60ML .BICO

LUER SLIP S/AG S/DISP. SEG.

-> SERINGA DESC.60ML BICO

LUER SLIP S/AG.S/DISP.SEG.

SERINGA DESCARTAVEL DE 60

ML BICO LUER SLIP S/

AGULHA. S/DISP SEG. EM

POLIPROPILENO CRISTAL.

ESCALA DE 1 ML. EMBOLO

SILICONIZADO, ROSCA DUPLA

C/ ANEL DE RETENCAO, EMB

PGC FACE TRANSPARENTE.

ESTERILIZADA EM ROSCA

DUPLA C/ANEL DE RETENÇÃO

EMB PGC FACE

Rosana De

Oliveira

Moura

;

1,2 e 4 - Não

respondeu e-mail de

homologação. 3 e 5 - R$ 1,6200

Não atende a condição

de pagamento/prazo.

SERINGA DESC.60ML

S/AG. L.S C/50, SR

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

124

38764

-

UND

null

50 Unidade

R$ 81,0000

23/06/2023

16:06

TRANSPARENTE

ESTERELIZADA EM OXIDO DE

ETILENO REG MS. - UNIDADE

Rosana De

Oliveira

Moura

SONDA DE FOLEY LATEX

SILICONIZ. 2 VIAS N14 -

ESTÉRIL, EMBALAGEM

INDIVIDUAL E REGISTRO NO

MINISTÉRIO DA SAUDE.

;1 e 2 - Não respondeu

e-mail de homologação.

3,4 e 5 - Não atende a R$ 2,6100

condição de

SONDA FOLEY LATEX

2VIAS 30ML N.14,

DESCARPACK

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

127

609

-

UND

null

40 Unidade

R$ 104,4000

2

3/06/2023

16:06

pagamento/prazo.

SONDA NASOGASTRICA

ENTERAL.DUOD.JEJ.N 12 ->

SONDA NASOGASTRICA

ENTERAL.DUOD.JEJ.N 12 -

SONDA ENTERAL

NASOGASTRICA. DUODENAL.

JEJUNAL EM POLIURETANO E

RADIOPACO. COM MANDRIL

DE ACO FLEXIVEL. COM FITA

ADESIVA PARA FIXACAO

ELASTICA. 2 ABERTURAS

LATERAIS OPOSTAS NA

Rosana De

Oliveira

Moura

SONDA NUTRICAO

ENTERAL

POLIUR.12FR 120CM,

SOLUMED

;

1 e 2 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

131

38757

-

UND

null

R$ 8,7100

70 Unidade

R$ 609,7000

OGIVA. COM TAMPA

PROTETORA COM LUER. NR.

23/06/2023

16:06

1

2 (ADULTO) COM

TUNGSTENIO NO EXTREMO

DISTAL. CONEXAO

UNIVERSAL ORIFICIOS

LATERAIS ESTERIL EM OXIDO

D ETILENO EMB PGC

INDIVIDUAL OU BLISTER REG

-

UNIDADE

Rosana De

Oliveira

Moura

SONDA NASOGASTRICA

LONGA PVC SILICONIZ. N 20 -

ESTERIL, EMBALAGEM

INDIVIDUAL E REGISTRO NO

MINISTERIO DA SAUDE.

SONDA

NASOGASTRICA

LONGA N.20,

EMBRAMED

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

1

34

42

11862

-

-

UND

UND

null

null

-

R$ 0,9000

R$ 0,7200

60 Unidade

40 Unidade

R$ 54,0000

R$ 28,8000

23/06/2023

1

6:06

SONDA URETRAL PVC

SILICONIZADO N 14 -

Rosana De

Oliveira

Moura

>

ESTERIL, EMBALAGEM

SONDA URETRAL PVC

N.14, FOYOMED

Cientifica Médica

Hospitalar Ltda

;1 e 2 -- Não respondeu

e-mail de homologação.

R$

0,0000

1

451

INDIVIDUAL E REGISTRO NO

MINISTRO DA SAUDE -

UNIDADE

23/06/2023

16:06

Total

Parcial:

R$

1

12033.0

62.853,4800

Total de Itens da Cotação: 150

Total de Itens Impressos: 37

Programação

de Entrega

Preço

Unitário Fábrica

Preço

Produto

Código

Fabricante

Embalagem Fornecedor

Comentário

Justificativa

Rent(%) Quantidade Valor Total Usuário

Rosana De

Oliveira

Moura

;

1,2,4 e 5 - Não

ALGODAO

ORTOPEDICO 20CM X

,0M PCT C/12UN,

CREMER

Comercial

Cirurgica

Rioclarense

Ltda- SP

ATADURA ALGODAO

ORTOPEDICA 20CM X 1M -

PACOTE

respondeu e-mail de

homologação. 3 - Não R$ 1,8400

atende a condição de

R$

0,0000

R$

1

1

2

4

350

-

-

-

PC

-

1200 Pacote

1

2.208,0000

23/06/2023

pagamento/prazo.

1

6:06

ATADURA CREPE NAO

ESTERIL 10CM 13 FIOS - EMB

INDIVID -> NO MINIMO 1,20

M EM REPOUSO; TAMANHO

APROXIMADO DE 10 CM; NO

MINIMO 13 FIOS/CM²;

ELASTICIDADE E

RESISTENCIA; BORDAS COM 37142

ACABAMENTO NÃO

PERMITIDO O DESFIAMENTO;

NAO ESTERIL; COMPATIVEL

COM PROCESSO DE

ESTERILIZAÇÃO; EMBALADO

INDIVIDUALMENTE;

Rosana De

Oliveira

Moura

;1 e 2 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo. 3 e 4 R$ 0,4900

- Não respondeu e-mail

de homologação.

ATADURA DE CREPE

3F 10CMX4,5M E04

PCT C/12UN,

Comercial

Cirurgica

Rioclarense

Ltda- SP

1

R$

0,0000

R$

1

PACOTE

-

7008 Unidade

3.433,9200

AMERICA MEDICAL

23/06/2023

1

6:06

REGISTRO NA ANVISA.

Rosana De

Oliveira

Moura

ATADURA GESSADA RAPIDA

Comercial

Cirurgica

Rioclarense

Ltda- SP

ATADURA GESSADA

10CMX3M CX C/20UN

CYSNE, CREMER

1

0CM X 3M -MARCA A TITULO

DE REFERNCIA CREMER OU

EQUIVALENTE

R$

0,0000

1

372

CAIXA

-

-

R$ 1,5000

480 Unidade R$ 720,0000

-

23/06/2023

1

6:06

ATADURA GESSADA RAPIDA

0CM X 4M -> ATADURA

GESSADA DE 20 CM X 4 M.

NAO ESTERIL SECAGEM

RAPIDA. COR BRANCA. GESSO

DISTRIBUIDO

UNIFORMEMENTE. EMB.

INDIVIDUAL REG MS - MARCA

A TITULO DE REFERENCIA

CREMER OU EQUIVALENTE.

2

Rosana De

Oliveira

Moura

;

1 e 2 - Não respondeu

Comercial

Cirurgica

Rioclarense

Ltda- SP

ATADURA GESSADA

20CMX4M CX C/20UN

e-mail de homologação.

3 - Não atende a

condição de

R$

0,0000

R$

1.447,5000

1

5

3

374

-

-

CAIXA

CAIXA

-

-

R$ 4,8250

R$ 5,9200

300 Caixa

-

CYSNE, CREMER

23/06/2023

16:06

pagamento/prazo.

4

COLETOR SECRECAO

BRONCOSCOPIA/ENDOSCOPIA

40979

COLETOR SECRECOES

BRONQUINHO PVC

Comercial

Cirurgica

;1 - Não atende a

condição de

R$

0,0000

15 Unidade

R$ 88,8000 Rosana De

Oliveira

Moura

120ML - UNIDADE

pagamento/prazo. 2 -

https://bionexo.bionexo.com/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

7/17

2

6/06/2023 08:01

Bionexo

1

20ML 10CM C/15

Rioclarense

Ltda- SP

Não respondeu e-mail

de homologação.

4

02292, EMBRAMED

23/06/2023

16:06

Rosana De

Oliveira

Moura

;

1 - Não atende a

condição de

CURATIVO TEGADERM

CHG IV 8,5 X11,5

C/25UN 1657R

Comercial

Cirurgica

Rioclarense

Ltda- SP

CURATIVO CATETER TRANSP.

C/ CLOREXIDINA 2% 8,5 X

1,5 CM - UNIDADE

R$

77,9739

R$

0,0000

R$

50

38724

-

PACOTE

-

pagamento/prazo. 2 -

Não respondeu e-mail

de homologação.

200 Unidade

15.594,7800

1

HB004540686, 3M

23/06/2023

1

6:06

CURATIVO CIRURGICO

ALGODONADO ESTERIL

1

0X15CM COXIM ->

CURATIVO ALGOD.(COXIM)

0X15CM EST. 3DOBRAS -

CURATIVO ALGODONADO

(COXIM) TAMANHO 10X15CM.

MANTA DE ALGODAO

HIDROFILO.LIVRE DE

IMPUREZAS E UNIFORME.

RECOBERTO COM

1

Rosana De

Oliveira

Moura

CURATIVO

CIRURGICO ESTERIL

3F 10 X 15CM,

AMERICA MEDICAL

Comercial

Cirurgica

Rioclarense

Ltda- SP

;1 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

R$

0,0000

51

21450

-

PC

-

R$ 0,6400

1200 Unidade R$ 768,0000

1

23/06/2023

1

6:06

COMPRESSA HIDROFILA EM 3

DOBRAS IGUAIS EMB. PGC.

ESTERILIZADO EM RAIO

GAMA REG. MS - UNIDADE

CURATIVO CIRURGICO

ALGODONADO ESTERIL

1

5X30CM COXIM ->

CURATIVO ALGOD.(COXIM)

5X30CM EST. 3DOBRAS -

CURATIVO ALGODONADO

(COXIM)TAMANHO 15 CM X

30 CM. MANTA DE ALGODAO 21451

HIDROFILO. LIVRE DE

IMPUREZAS E UNIFORME.

RECOBERTO COM

1

Rosana De

Oliveira

Moura

CURATIVO

CIRURGICO ESTERIL

3F 10 X 15CM,

AMERICA MEDICAL

Comercial

Cirurgica

Rioclarense

Ltda- SP

R$

0,0000

R$

3.560,4000

52

-

PC

-

-

R$ 0,8600

4140 Unidade

1

23/06/2023

1

6:06

COMPRESSA HIDROFILA EM 3

DOBRAS IGUAIS EMB.PGC.

ESTERILIZADO EM RAIO

GAMA REG. MS - UNIDADE

DOSADOR ORAL 10ML C/

TAMPA LINHA ORAL PACK S/

ADAPTADOR -> - SEM

ADAPTADOR FARMACEUTICO

Rosana De

Oliveira

Moura

-

CONFECCIONADO EM

SERINGA DOSADORA

ORALPACK 10ML CX

C/80UN 710401,

DESCARPACK

Comercial

Cirurgica

Rioclarense

Ltda- SP

;

1 - Não atende a

condição de

POLIMEROS PEAD + PEBD

ATOXICO. INERTE. QUE

CORRESPONDEM AO

DIAMETRO DOS VIDROS MAIS

UTILIZADOS PARA O ENVASE

DE MEDICAMENTOS. -

UNIDADE

R$

0,0000

56

34678

-

CX.

-

R$ 0,4470

1040 Unidade R$ 464,8800

pagamento/prazo.

23/06/2023

16:06

DOSADOR ORAL 20ML C/

TAMPA LINHA ORAL PACK S/

ADAPTADOR -> - SEM

ADAPTADOR FARMACEUTICO

Rosana De

Oliveira

Moura

520 Unidade R$ 361,4000

;

1 - Não respondeu e-

-

CONFECCIONADO EM

SERINGA DOSADORA

ORALPACK 20ML CX

C/40UNID 710501,

DESCARPACK

Comercial

Cirurgica

Rioclarense

Ltda- SP

mail de homologação. 2

e 3 - Não atende a

condição de

POLIMEROS PEAD + PEBD

ATOXICO. INERTE. QUE

CORRESPONDEM AO

DIAMETRO DOS VIDROS MAIS

UTILIZADOS PARA O ENVASE

DE MEDICAMENTOS. -

UNIDADE

R$

0,0000

57

31213

-

CAIXA

-

R$ 0,6950

23/06/2023

16:06

pagamento/prazo.

DRENO DE SUCCAO ESTERIL

C/ AG 3.2MM / MINIMO

4

00ML -> DRENO DE SUCCAO

N 3.2 400ML SANFONADA ¿

DRENO DE SUCCAO POR

SISTEMA FECHADO (POS

OPERATORIO) C/

Rosana De

Oliveira

Moura

DRENO POR SUCCAO

Comercial

Cirurgica

Rioclarense

Ltda- SP

CAPACIDADE DE 400 ML.

AGULHA NR. 3.2MM

C/CATETER P/ DRENAGEM.

TUBO EXTENSOR CONECTOR

EM Y E 1 CANULA

3

,2 SANFONADO

00ML BIOVAC CX

C/1UN, BIOTEC

R$

R$

59

6640

-

CAIXA

-

-

40 Unidade

R$ 661,2000

6

16,5300 0,0000

23/06/2023

1

6:06

ESTERILIZADA A OXIDO DE

ETILENO. EMBALAGEM

PRIMARIA INDIVIDUAL. EM

PGC. EMB. SECUNDARIA EM

CAIXA. REG MS - UNIDADE

ESCOVA P/ DEGERMACAO DAS

MAOS C/ CLOREXIDINA ->

COM CERDAS MACIAS. CABO

PLASTICO DESCARTAVEL

EMBALAGEM

ALUMINIZADA/BLISTER. REG

MS - UNIDADE

Rosana De

Oliveira

Moura

;1,3 e 4 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo. 2 e 5 R$ 1,8800

- Não respondeu e-mail

de homologação.

ESCOVA DESC

Comercial

Cirurgica

Rioclarense

Ltda- SP

C/CLOREXIDINA2%

CX C/48UN - 88197,

VIC PHARMA

R$

0,0000

R$

6

7

8

17655

-

-

CAIXA

CAIXA

-

-

4032 Unidade

7.580,1600

23/06/2023

1

6:06

Rosana De

Oliveira

Moura

ESPARADRAPO

Comercial

Cirurgica

Rioclarense

Ltda- SP

ESPARADRAPO 100%

ALGODAO 10CM X 4.5M ->RL 12888

C/4,5M

1

0CMX4,5M

;1 - Não respondeu e-

mail de homologação.

R$

0,0000

R$

6

R$ 8,4000

504 Rolo

PROCITEX CX C/36

UN - 663006, CREMER

4.233,6000

23/06/2023

1

6:06

FIO NYLON 2-0 PRC/45CM

AG3/8CIR.TRI.1.9A2.0CM ->

FIO NYLON 2-0 PRC/45 A

90CM

Rosana De

Oliveira

Moura

360 Unidade R$ 639,3240

FIO AGULHADO

NYLON 2-0 2CM 3/8

CORTANTE CX C/24

(209), LABOR

;1 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo. 2 - R$ 1,7759

Não respondeu e-mail

AG3/8CIR.TRI.1.9A2.0CM -

FIO CIRURGICO DE NYLON

PRETO N 2-0 COM 45 CM COM

AGULHA 3/8 CIRCULO

TRIANGULAR DE 1.9 A 2.0 CM

EMBALAGEM PGC E/OU

Comercial

Cirurgica

Rioclarense

Ltda- SP

R$

0,0000

8

3

0

38934

29216

-

-

CAIXA

CAIXA

-

-

23/06/2023

16:06

IMPORT/PR

de homologação.

ALUMINIZADA E REG. MS

(CUTICULAR). - UNIDADE

9

FIXADOR DE TUBO

ENDOTRAQUEAL ADULTO ->

ESPECIFICAÇÃO: COM MANGA

INTEGRADA DE PROTEÇÃO

DO TUBO PARA PREVENIR A

OCLUSÃO. DEVERÁ

FIXADOR DE TUBOS E

SONDAS CX C/100UN

HB004559264, 3M

Comercial

Cirurgica

Rioclarense

Ltda- SP

-

R$ 3,4573

R$

0,0000

200 Unidade R$ 691,4600 Rosana De

Oliveira

Moura

23/06/2023

16:06

APRESENTAR UMA FIXAÇÃO

APROXIMADA DE 5 A 10 MM,

https://bionexo.bionexo.com/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

8/17

2

6/06/2023 08:01

Bionexo

BARREIRA DE RESINA

SINTÉTICA TIPO FLEXTEND

QUE ADERE AO ROSTO DO

PACIENTE, BRAÇADEIRA DO

TUBO DE ENCAIXE PARA

PRENDER O TUBO

FIRMEMENTE, TIRA

ACOLCHOADA DE PESCOÇO

AJUSTÁVEL EMBALADO

INDIVIDUALMENTE, DE USO

ÚNICO E ISENTO A LATEX

FRASCO DE DIETA 300ML ->

FRASCO DE DIETA 300ML.

FRASCO DESCARTAVEL.

ESTERIL. PARA ALIMENTACAO 38948

ENTERAL. COM TAMPA.

BATOQUE E ETIQUETA AUTO

ADESIVA. - UNIDADE

Rosana De

Oliveira

Moura

;1 e 2 - Não respondeu

FRASCO PARA

NUTRICAO ENTERAL

00ML CX C/90UN,

BIOBASE

Comercial

Cirurgica

Rioclarense

Ltda- SP

e-mail de homologação.

3 e 4 - Não atende a R$ 0,9400

condição de

R$

0,0000

R$

92

-

FR

-

2520 Unidade

3

2.368,8000

23/06/2023

pagamento/prazo.

1

6:06

LUVA CIRURGICA ESTERIL N

7.5 -> CONFECCIONADA EM

LATEX NATURAL, FORMATO

ANATÔMICO COM ALTA

SENSIBILIDADE TATIL, COM

BAINHA OU OUTRO

DISPOSITIVO CAPAZ DE

ASSEGURAR SEU AJUSTE,

USO ÚNICO TEXTURA

UNIFORME, BOA

ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA

Rosana De

Oliveira

Moura

LUVA CIRURGICA

ESTERIL 7,5 LISA CX

C/200PARES - SANRO

LIS, LATEX SAO

ROQUE

;1,2 e 4 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo. 3 - R$ 1,1300

Não respondeu e-mail

de homologação.

Comercial

Cirurgica

Rioclarense

Ltda- SP

R$

0,0000

R$

1

07 A TRAÇÃO, COMPR. MIN. DE

381

-

CAIXA

-

4000 Pares

4.520,0000

2

65 MM. LUBRIF C/PO

23/06/2023

BIOABSORVIVEL,ATOXICO,

QUE NAO CAUSE DANO AO

ORGANISMO ,

1

6:06

ESTERILIZAÇÃO P/ RAIO

GAMA OU OXIDO DE

ETILENO. EMBALADA E

IDENTIFICADA DE ACORDO

COM A NBR 13.391/ 95 E NR 6

DO MINIST. TRAB. E MIN DA

SAUDE

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N

8

.0 -> CONFECCIONADA EM

LATEX NATURAL, FORMATO

ANATÔMICO COM ALTA

SENSIBILIDADE TATIL, COM

BAINHA OU OUTRO

DISPOSITIVO CAPAZ DE

ASSEGURAR SEU AJUSTE,

USO UNICO TEXTURA

Rosana De

Oliveira

Moura

UNIFORME, BOA

ELASTICIDADE, RESISTENCIA

08 A TRAÇÃO, COMPR. MIN. DE

LUVA CIRURGICA

ESTERIL 8,0 LISA CX

C/200PARES - SANRO

LIS, LATEX SAO

ROQUE

;1,2 e 4 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo. 3 - R$ 1,1400

Não respondeu e-mail

de homologação.

Comercial

Cirurgica

Rioclarense

Ltda- SP

R$

0,0000

R$

1

383

-

CAIXA

-

1800 Pares

2.052,0000

2

65 MM. LUBRIF C/PO

23/06/2023

BIOABSORVIVEL,ATOXICO,

QUE NAO CAUSE DANO AO

ORGANISMO ,

1

6:06

ESTERILIZAÇÃO P/ RAIO

GAMA OU OXIDO DE

ETILENO. EMBALADA E

IDENTIFICADA DE ACORDO

COM A NBR 13.391/ 95 E NR 6

DO MINIST. TRAB. E MIN DA

SAUDE

SONDA P/ ASPIRACAO

TRAQUEAL SILICONIZADA N

12 C/VALVULA -> SONDA

ASPIRACAO TRAQUEAL NO12

C/VALVULA - SONDA DE

ASPIRACAO TRAQUEAL NR. 12

C/ VALVULA DE PRESSAO

NEGATIVA. PLASTICO

TRANSPARENTE E FLEXIVEL.

EXTREMO DISTAL C/ NO

MINIMO 03 FUROS. EXTREMO

PROXIMAL DE PVC

Rosana De

Oliveira

Moura

400 Unidade R$ 333,4800

Comercial

Cirurgica

Rioclarense

Ltda- SP

SONDA ASP TRAQ

C/VALVULA N.12 CX

C/200UN, MARKMED

;1 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

R$

0,0000

135

8572

-

PC

-

R$ 0,8337

23/06/2023

1

6:06

CONECTADO A SONDA C/

ORIFICIO DE CONEXAO E

SAIDA DE SECRECAO

ESTERILIZADO A OXIDO DE

ETILENO. EMB P. G. C REG MS

-

EMBALADA

INDIVIDUALMENTE. UNIDADE

SONDA URETRAL PVC

SILICONIZADO N 16 ->

ESTÉRIL, EMBALAGEM

INDIVIDUAL E REGISTRO NO

MINISTERIO DA SAÚDE. -

UNIDADE

Rosana De

Oliveira

Moura

160 Unidade R$ 206,4000

Comercial

Cirurgica

Rioclarense

Ltda- SP

SONDA URETRAL N16

PCT C/20UN 266177,

embramed

;1 e 2 - Não respondeu

e-mail de homologação.

R$

0,0000

1

43

45

450

452

-

-

20

-

-

R$ 1,2900

23/06/2023

16:06

Rosana De

Oliveira

Moura

;

1 e 2 - Não atende a

condição de

SONDA URETRAL PVC

SILICONIZADO Nº 12 ->

ESTERIL, EM EMBALAGEM

INDIVIDUAL.

Comercial

Cirurgica

Rioclarense

Ltda- SP

SONDA URETRAL N12

PCT C/20UN,

CREMER/EMBRAMED

R$

0,0000

1

PACOTE

pagamento/prazo. 3 - R$ 0,8060

Não respondeu e-mail

de homologação.

40 Unidade

R$ 32,2400

23/06/2023

1

6:06

Total

Parcial:

R$

3

0159.0

51.966,3440

Total de Itens da Cotação: 150

Total de Itens Impressos: 21

Programação

de Entrega

Preço

Unitário Fábrica

Preço

Produto

Código

Fabricante

Embalagem Fornecedor

Comentário

Justificativa

Rent(%) Quantidade Valor Total Usuário

26

CAPA DE PROTECAO ESTERIL 7724

P/ VIDEOCIRURGIA APROX.

-

CAPA

UNIDADE

DMI Material

Medico

Hospitalar Ltda

null

;1 - Não respondeu e- R$ 2,7000

R$

0,0000

150 Unidade R$ 405,0000 Rosana De

P/VIDEOCIRURGIA

MOD UNIV. 15X250CM

S0098, AMERICAN

INSTRMENTS

mail de homologação. 2

- Não atende a

condição de

pagamento/prazo. 3 -

Respondeu

Oliveira

Moura

15 X 250CM -> CAPA

PLÁSTICA TRNASPARENTE

PARA PROTEÇÃO DOS

23/06/2023

16:06

ACESSÓRIOS DE

VIDEOCIRURGIA, TAIS COMO

CÂMERA, CABO DE FIBRA

ÓTICA, DENTRE OUTROS -

ESPECIFICA PARA

incorretamente o item

cotado.

UTILIZAÇÃO EM ACESSÓRIOS

DE VIDEOCIRURGIA -

https://bionexo.bionexo.com/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

9/17

2

6/06/2023 08:01

Bionexo

EMBALAGEM INDIVIDUAL

TIPO ENVELOPE, QUE

POSSIBILITA A ABERTURA

ASSÉPTICA SEM RASGOS NO

FILME E COM MENOR

LIBERAÇÃO DE FIBRAS -

PRODUTO DE USO ÚNICO -

ISENTO DE LÁTEX.S -

DESCARTAVEL UNIDADE

CARGA P/ GRAMPEADOR

LINEAR CORTANTE

702050040 -> CARGA AZUL

COMPATIVEL COM O

GRAMPEADOR LINEAR

CORTANTE -75MM

Rosana De

Oliveira

Moura

CARGA PARA

GRAMPEADOR LINEAR

CORTANTE GIA

8038BR, COVIDIEN /

POLYSUTURE

0

DMI Material

Medico

Hospitalar Ltda

R$

R$

R$

28

27958

-

UNIDADE

null

-

10 Unidade

2

60,0000 0,0000

2.600,0000

2

3/06/2023

16:06

ENDOSURG- UNIDADE

CATETER EPIDURAL P/

ANESTESIA CONTINUA N 18G

Rosana De

Oliveira

Moura

3

6 -EM NYLON GRADUADO

EM CM NA LATERAL E

EXTREMIDADE DISTAL COM

ORIFICIOS LATERAIS E

ADAPTADOR LAUER LOOK

COM TRAVA POSITIVA.

DMI Material

Medico

Hospitalar Ltda

;1 e 2 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

CATETER PERIDURAL

18G, PORTEX

R$

97,5100

R$

0,0000

R$

30

6638

-

UNIDADE

null

12 Unidade

1.170,1200

23/06/2023

16:06

COLETOR DE URINA SISTEMA

ABERTO NAO ESTERIL

2

000ML -> COLETOR DE

URINA SISTEMA ABERTO

000ML - COLETOR DE URINA

SISTEMA ABERTO DE BAIXA

DENSIDADE.DESCARTÁVEL,

CAPACIDADE 2000 ML.

GRADUADO. TRANSPARENTE.

COM CORDAO PARA

Rosana De

Oliveira

Moura

2

;1,3 e 4 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo. 2 -

Respondeu frete FOB.

COLETOR DE URINA

SIST. ABERTO 2000ML

TIPO SACO, SEGMED

DMI Material

Medico

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

R$

40

222

-

PCT

null

R$ 0,3360

10000 Unidade

3.360,0000

23/06/2023

16:06

AMARACAO. NAO ESTERIL.

REG. MS. - UNIDADE

FIO ABSO SIN MULT 3-0

AG3/8 3 A 3.2CM

CIRC.CIL.C/70 A 90CM -> FIO

ABSO SIN MULT 2-0C/45 A

7

0CM AG1/2CIRC.CIL 2.6CM -

Rosana De

Oliveira

Moura

FIO CIRURGICO ABSORVIVEL

SINTETICO MULTIFILAMENTO

TRANCADO N 2-0 COM 70 CM

COM AGULHA 1/2 CIRCULO

CILINDRICA DE 2.6 CM

EMBALAGEM PGC E/OU

ALUMINIZADA E REG. MS

(GASTROINTESTINAL) -

UNIDADE

FIO POLYCRYL

GASTRO VIOLETA 3-0

70CM AG.3CM

DMI Material

Medico

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

74

38083

-

ENV

null

-

R$ 5,7200

72 Unidade

R$ 411,8400

151030, POLYSUTURE

23/06/2023

16:06

FIO CATGUT CROMADO 1 AG

4

,8-5,0CM CIL 1/2 90CM ->

FIO CATGUT CROMADO

1

4

;C/90CM; AG1/2CIR.CIL

,8A5,0 - FIO CIRÚRGICO

CATGUT CROMADO N1 COM

0 CM COM AGULHA 1/2

FIO CATGUT

CROMADO

FECH.G.OB/GIN.1

90CM AG.5CM

CC29201,

Rosana De

Oliveira

Moura

72 Envelope R$ 282,9600

DMI Material

Medico

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

79

38901

-

ENV

null

-

R$ 3,9300

9

CIRCULO CILÍNDRICA DE 4,8

A 5,0CM EMBALAGEM PGC

E/OU ALUMINIZADA E REG.

MS. (GINECOLOGIA E

23/06/2023

16:06

POLYSUTURE

OBSTETRICIA) - ENVELOPE

FIO CIRUR. ABSORVIVEL 2-0

C/ AG 2.6CM -> FIO ABSO SIN

MULT 2-0C/45 A 70CM

AG1/2CIRC.CIL 2.6CM - FIO

CIRURGICO ABSORVIVEL

SINTETICO MULTIFILAMENTO

TRANCADO N 2-0 COM 70 CM 15611

COM AGULHA 1/2 CIRCULO

CILINDRICA DE 2.6 CM

EMBALAGEM PGC E/OU

ALUMINIZADA E REG. MS

(GASTROINTESTINAL). -

ENVELOPE

Rosana De

Oliveira

Moura

FIO POLYCRYL

GASTRO VIOLETA 2-0

DMI Material

Medico

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

R$

80

-

ENV

null

-

R$ 6,2000

252 Envelope

7

0CM AG.2,6CM

1.562,4000

2

41020, POLYSUTURE

23/06/2023

1

6:06

FIO POLIPROPILENO 3-0

C/75CM

AG1/2CIR.CIL2.5A2.6CM ->

2

FIO POLIPROPILENO 3-

0C/75CM

FIO SURGIPRO II 3,0

1/2 CIR CORPO

PLANO 2,6CM

2XMQ2,6 75CM

2PPN84630V,

Rosana De

Oliveira

Moura

2

AG1/2CIR.CIL2.5A2.6CM -

FIO CIRURGICO DE

POLIPROPILENO AZUL N 3-0

COM 75 CM COM 02 AGULHAS

DMI Material

Medico

Hospitalar Ltda

;1 -Não respondeu e-

mail de homologação.

R$

0,0000

R$

88

38950

-

CX

null

R$ 8,8200

120 Unidade

1.058,4000

23/06/2023

16:06

1

/2 CIRCULO CILINDRICA DE

.5 A 2.6 CM EMBALAGEM

PGC E/OU ALUMINIZADA E

REG. MS (CARDIOVASCULAR).

UNIDADE

COVIDIEN

2

-

Rosana De

Oliveira

Moura

EEA31 GRAMPEADOR

DST 48 VERDE,

COVIDIEN

DMI Material

Medico

Hospitalar Ltda

GRAMPEADOR CIRCULAR

EEA31

R$

R$

R$

94

55119

-

UNIDADE

null

-

6 Unidade

1.100,0000 0,0000

6.600,0000

2

3/06/2023

16:06

Rosana De

Oliveira

Moura

;

1 e 3 - Não atende a

condição de

MALHA TUBULAR

ORTOPEDICA DE

ALGODAO 06CMX15M,

MSO

MALHA TUBULAR

DMI Material

Medico

Hospitalar Ltda

R$

0,0000

1

14 ORTOPEDICA 100% ALGODAO 40484

CM X 15M

-

-

RL

null

null

pagamento/prazo. 2 - R$ 7,4400

Não respondeu e-mail

45 Unidade

5 Unidade

R$ 334,8000

6

23/06/2023

de homologação.

1

6:06

1

29 SONDA DE GASTROSTOMIA 14962

EM SILICONE 20 FR 3 VIAS

COM BALÃO -> CONSTITUIDO

EM 100% SILICONE. ANEL DE

FIXAÇÃO. SONDA MARCADA A

CADA CM, PARA UM

SONDA

P/GASTROSTOMIA

SILIC 20FR, WELL

LEAD

UNIDADE

DMI Material

Medico

Hospitalar Ltda

;1 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

R$

R$

R$ 325,0000 Rosana De

65,0000 0,0000

Oliveira

Moura

23/06/2023

16:06

POSICIONAMENTO

APROPRIADO. VIAS COM

TAMPA QUE ASSEGURAM O

FECHAMENTO DA SONDA.

RADIOPACA QUE PERMITE

COMPROVAR A POSIÇÃO DA

https://bionexo.bionexo.com/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

10/17

2

6/06/2023 08:01

Bionexo

SONDA

RADIOGRAFICAMENTE.

ESTERIL. COM BALÃO COM

CAPACIDADE MINIMA DE 15

ML. - UNIDADE

Rosana De

Oliveira

Moura

TUBO SILICONE 204

TUBO DE PURO SILICONE N

204 BOBINA C/15M -

UNIDADE

DMI Material

Medico

Hospitalar Ltda

;1 e 2 -Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

6

,00X12,00MM 15MT

C/TARJA ROSA,

MEDICONE

R$

R$

R$

150

38738

-

CX

null

20 Unidade

131,2500 0,0000

2.625,0000

23/06/2023

1

6:06

Total

Parcial:

R$

1

0764.0

20.735,5200

Total de Itens da Cotação: 150

Total de Itens Impressos: 12

Programação

de Entrega

Preço

Unitário Fábrica

Preço

Produto

Código

Fabricante

Embalagem Fornecedor

Comentário

Justificativa

Rent(%) Quantidade Valor Total Usuário

Rosana De

Oliveira

Moura

Dimaster -

Comercio de

Produtos

Hospitalares

Ltda.

;1 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo. 2,3 e R$ 0,0809

4 - Não respondeu e-

MASCARA CIRURGICA TRIPLA

COM ELASTICO

DESCARTAVEL. - UNIDADE

MASCARA CIRURGICA

TRIPLA

DESCARTAVEL, MEDIX

R$

,0000

R$

1

16

20

29415

-

-

caixa

null

50000 Unidade

15000 Unidade

0

4.045,0000

2

3/06/2023

mail de homologação.

1

6:06

Rosana De

Oliveira

Moura

Dimaster -

Comercio de

Produtos

Hospitalares

Ltda.

;1 e 3 - Não respondeu

e-mail de homologação.

2 - Não atende a

condição de

SERINGA 10ML S/AG

SLIP DESCARTAVEL,

SR

SERINGA DESC 10ML LUER

SLIP (LISA) S/ AGULHA

R$

0,0000

R$

1

37263

CAIXA

null

R$ 0,2350

3.525,0000

2

3/06/2023

16:06

pagamento/prazo.

SERINGA DESC.03ML LUER

SLIP (LISA) S/ AGULHA (3)

S/DISP SEG. -> SERINGA

DESC.03ML BICO LUER SLIP

S/AG.S/DISP.SEG. SERINGA

DESCARTAVEL DE 03 ML BICO

LUER SLIP SEM AGULHA.

S/DISP. SEG EM

POLIPROPILENO CRISTAL

ESCALA DE 01 ML. EMBOLO

SILICONIZADO. ROSCA DUPLA

COM ANEL DE RETENCAO.

EMB PGC FACE

Rosana De

Oliveira

Moura

Dimaster -

Comercio de

Produtos

Hospitalares

Ltda.

;1 e 4 - Não respondeu

e-mail de homologação.

2,3 e 5 - Não atende a R$ 0,1230

condição de

SERINGA 3ML S/AG

SLIP DESCARTAVEL,

SR

R$

0,0000

122

38768

-

CAIXA

null

2000 Unidade R$ 246,0000

23/06/2023

16:06

pagamento/prazo.

TRANSPARENTE

ESTERILIZADA EM OXIDO DE

ETILENO - UNIDADE

SERINGA DESC.05ML

S/AG.BICO LUER SLIP(LISA)

S/ AGULHA (3) -> SERINGA

DESC.05ML

S/AG.S/DISP.SEG.BICO LUER

SLIP - SERINGA

DESCARTAVEL DE 05 ML. SEM

AGULHA. SEM DISPOSITIVO

DE SEGURANCA. EM

POLIPROPILENO CRISTAL.

ESCALA DE 01 ML. BICO LUER

SLIP. EMBOLO SILICONIZADO.

COM ANEL DE RETENCAO.

ESTERIL. REG. MS. EM

Rosana De

Oliveira

Moura

3000 Unidade R$ 435,0000

Dimaster -

Comercio de

Produtos

Hospitalares

Ltda.

;1 e 4 - Não respondeu

e-mail de homologação.

2 e 3 - Não atende a R$ 0,1450

condição de

SERINGA 5ML S/AG

SLIP DESCARTAVEL,

SR

R$

0,0000

123

38766

-

CAIXA

null

23/06/2023

16:06

pagamento/prazo.

CUMPRIMENTO A NR 32/2005

-

UNIDADE

Rosana De

Oliveira

Moura

100 Unidade R$ 239,0000

SONDA DE FOLEY LATEX

SILICONIZ. 2 VIAS N 16 ->

ESTERIL, EMBALAGEM

INDIVIDUAL E REGISTRO NO

MINISTERIO DA SAUDE.

Dimaster -

Comercio de

Produtos

Hospitalares

Ltda.

SONDA FOLEY 2 VIAS

16 FR 30ML,

DESCARPACK

;

1 e 2 - Não respondeu

R$

0,0000

1

26

28

4608

4609

-

-

CAIXA

CAIXA

null

null

R$ 2,3900

R$ 2,3900

e-mail de homologação.

2

3/06/2023

16:06

SONDA DE FOLEY LATEX

SILICONIZADO 2 VIAS Nº 18 -

Rosana De

Oliveira

Moura

Dimaster -

Comercio de

Produtos

Hospitalares

Ltda.

SONDA FOLEY 2 VIAS

18 FR 30ML ,

DESCARPACK

>

ESPECIFICAÇÃO: ESTÉRIL,

;1 e 2 - Não respondeu

e-mail de homologação.

R$

0,0000

1

60 Unidade

R$ 143,4000

EMBALAGEM INDIVIDUAL E

REGISTRO NO MINISTERIO

DA SAÚDE.- UNIDADE

23/06/2023

16:06

TOUCA CIRURGICA DESC.

BRANCA C/ ELASTICO ->

CONFECCIONADA EM TECIDO

NÃO TECIDO ( TNT),

49 GRAMATURA 10, C/ ELASTICO 402

ELASTICO ESPECIAL NO

PERÍMETRO, BOM

Rosana De

Oliveira

Moura

15000 Unidade R$ 988,5000

Dimaster -

Comercio de

Produtos

Hospitalares

Ltda.

TOUCA SANFONADA

C/ELASTICO,

MULTILASER

;1 ao 3 - Não

respondeu e-mail de R$ 0,0659

homologação.

R$

,0000

1

-

CAIXA

null

0

2

3/06/2023

16:06

ACABAMENTO, TAMANHO

UNICO

Total

Parcial:

R$

9.621,9000

8

5160.0

Total de Itens da Cotação: 150

Total de Itens Impressos: 7

Programação

de Entrega

Preço

Unitário Fábrica

Preço

Produto

Código

Fabricante

Embalagem Fornecedor

Comentário

Justificativa

Rent(%) Quantidade Valor Total Usuário

AGULHA DESCARTAVEL 25X7 -

AGULHA

HIPODERM

5X0,70 CX

100 UNID

DESCARPACK

DESCARTAVEIS

DO BRASIL

LTDA

>

COM BISEL TRIFACETADO E

AFIADO, LUBRIFICADO C/

SILICONE, CANHÃO

Rosana De

Oliveira

Moura

;1,2 e 4 - Não

respondeu e-mail de

homologação. 3 - Não R$ 0,0680

atende a condição de

pagamento/prazo.

2

AGULHA HIPODERM

25X0,70,

DESCARPACK

Ello Distribuicao

Ltda - Epp

R$

0,0000

5

TRANSLÚCIDO NA COR

363

-

-

1

1

8000 Unidade R$ 544,0000

PADRÃO, PROTETOR PLÁTICO

S/ FURO ESTÉRIL EM ÓXIDO

DE ETILENO EMB EM P.G.C

REG. M.S.

23/06/2023

16:06

41

COLETOR DE URINA SISTEMA 4610

FECHADO ESTÉRIL 2000ML ->

COM VÁLVULA

ANTIRREFLUXO, PONTO DE

COLETA DE AMOSTRA COM

BOLSA COL URINA

SIST FECHADO PON

COLE 2L - BIOMASS

BRASIL

Ello Distribuicao

Ltda - Epp

BOLSA COL

URINA SIST

FECHADO PON

COLE 2L

;1 - Não respondeu e- R$ 3,5000

mail de homologação.

R$

0,0000

150 Unidade R$ 525,0000 Rosana De

Oliveira

Moura

AGROMASS

https://bionexo.bionexo.com/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

11/17

2

6/06/2023 08:01

Bionexo

MEMBRANA AUTO-

BRASIL -

IMPORTACAO

E EXPORTACA

23/06/2023

16:06

CICATRIZANTE, FILTRO DE AR

HIDRÓFOBO, CLAMP CORTA

FLUXO, SUPORTE

REFORÇAMENTO, TRAVA DE

SEGURANÇA E GRADUAÇÃO.

CONECTOR UNIVERSAL,

ESTÉRIL EM OXIDO DE

ETILENO E EMBALAGEM

INDIVIDUAL. REGISTRO NO

MINISTÉRIO DA SAÚDE.

COLETOR P/ INCONTINENCIA

URINARIA ADULTO

MASCULINO MIN 120CM ->

PRESERVATIVO EM LÁTEX,

CONCETORES LUER FÊMEA E

MACHO E EXTENSÃO EM

TUBO PVC POLIETILENO,

FLEXIVEL E ATÓXICO.

ESTÉRIL EM ÓXIDO DE

ETILENO, APIROGÊNICO, COM

COMPRIMENTO DO TUBO

IGUAL OU SUPERIOR A 120

CM. EMBALADO

COLETOR

INCONT

URINA MASC

1,2M ESTERIL

BIOBASE IND

E COMERCIO

LTDA

Rosana De

Oliveira

Moura

300 Unidade R$ 438,0000

COLETOR INCONT

URINA MASC 1,2M

ESTERIL - BIOBASE

;1 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

Ello Distribuicao

Ltda - Epp

R$

0,0000

42

4086

-

1

R$ 1,4600

2

3/06/2023

16:06

INDIVIDUALMENTE. REG MS -

UNIDADE

GAZE 7,5 X 7,5

11F LIVIA

ESTE S/RX

PT/10

AMERICA

MEDICAL LTDA

C/900

Rosana De

Oliveira

Moura

COMPRESSA 7.5X7.5CM

ESTÉRIL C/ MIN 11 FIOS PCT

C/ 10 -> COM NO MINIMO 11

FIOS; (GAZE HIDROFILA) -

PACOTE

;1 - Não respondeu e-

mail de homologação. 2

- Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

GAZE 7,5 X 7,5 11F

LIVIA ESTE S/RX

PT/10 - AMERICA

Ello Distribuicao

Ltda - Epp

R$

0,0000

R$

45

375

-

1

R$ 0,4050

18000 Pacote

7.290,0000

2

3/06/2023

16:06

FILTRO UMIDIFICADOR DE

BARREIRA HME/HMEF

ADULTO C/ TUBO EXT. -

>

UTILIZADO EM VENTILAÇÃO

MECÃNICA;UMIDIFICADOR

PASSIVO;FILTRO

ELETROSTÁTICO PACIENTES

ACIMA DE 18KG; VOLUME

CORRENTE SUPERIOR

FILTRO

BACTERIANO

HMEF AD

1

50ML;PRESENÇA DE

CONEXÃO P/

Rosana De

Oliveira

Moura

;

1 e 2 - Não atende a

condição de

FILTRO BACTERIANO

HMEF AD

C/TRAQUEIA -

DESCARPACK

CARPNÓGRAFO;MEMBRANAS

HIDROFÓBICA E

HIDROSCÓPIAS; EFICIÊNCIA

DE FILTRAÇÃO 99,999%;

TEMPO DE UTILIZAÇÃO MÁX

DE 24 A 48

Ello Distribuicao C/TRAQUEIA

R$

0,0000

R$

72

34177

-

1

pagamento/prazo. 3 - R$ 4,9000

Não respondeu e-mail

800 Unidade

Ltda - Epp

DESCARPACK

DESCARTAVEIS

DO BRASIL

LTDA

3.920,0000

23/06/2023

16:06

de homologação.

HORAS;DIÂMETRO DE

ACOPLAMENTO COMPAT. COM

TRAQUEIAS DO VENTILADOR

PULMONAR NÃO PORTÁTIL;

EMBAL. DEVE APRES DADOS

DE FABR; TIPO DE ESTERILIZ;

VALID.FABR, LOT, ANVISA

FRALDA GERIATRICA

DESCARTAVEL XG -> FRALDA

COM INDICADOR DE

UMIDADE. FORMATO

ANATOMICO. BARREIRAS

LATERAIS ANTI VAZAMENTOS.

ELASTICO AO REDOR DAS

PERNAS. COM 4 FITAS

ADESIVAS REPOSICIONAVEIS

PARA O MAXIMO DE AJUSTE E

PROTECAO. COM SISTEMA

PARA MAIOR RAPIDEZ NA

ABSORCAO E MELHOR

DISTRIBUICAO DO LIQUIDO

FLOCOS DE GEL SUPER

ABSORVENTES. REDUZINDO A

UMIDADE. PARA PESO ACIMA

DE 90KG E CINTURA DE 110 A

FRALDA

GERIATRICA

XG PACOTE 7

UNID 90KG

Rosana De

Oliveira

Moura

;1 - Não respondeu e-

FRALDA

DESCARTAVEL

GERIATRICA XG,

KISSES

MIDIZ IND. E mail de homologação. 2

Ello Distribuicao

Ltda - Epp

R$

0,0000

R$

91

10653

-

1

COM. DE

FRALDAS LTDA

CONSIDERAR

MARCA

KISSES/

MARDAN

- Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

R$ 1,9000

9002 Pacote

17.103,8000

23/06/2023

16:06

165CM CONFORME A

PORTARIA 1.480 (31/12/1990)

DO MINISTERIO DA SAUDE A

MESMA DEVERA ESTAMPAR

NO ROTULO DA EMBALAGEM

DISPENSADO DE REGISTRO

NO MINISTERIO DA SAUDE. -

PACOTE

INVOLUCRO OBITO

TAM.0.90CMX2.10M ADULTO -

>

INVOLUCRO OBITO

SACO PARA

OBITO G TAM

90X2,10

POLIFILME

IND COM

EMBALAGENS

LTDA EPP

TAM.0.90CMX2.10M ADULTO -

INVOLUCRO DE OBITO

IMPERMEAVEL. POLIETILENO.

FECHAMENTOC/ ZIPER.

SELADO E COSTURADO. COR

PRETA E/OU CINZA. C/

ETIQUETA. TAMANHO

Rosana De

Oliveira

Moura

R$ 373,5000

SACO PARA OBITO G

TAM 90X2,10 -

JUREMA

;1 -Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

Ello Distribuicao

Ltda - Epp

R$

R$

95

38271

-

1

30 Unidade

12,4500 0,0000

23/06/2023

16:06

ADULTO. MEDINDO 0.90CM X

2

.10M. - UNIDADE

ISOLADOR CONDUTOR

PRESSAO ARTERIAL VENOSA

HEMODIALISE ->- PRESSAO

ARTERIAL E VENOSA PARA

MAQUINA DE HEMODIALISE

CONSTITUIDO DE MENBRANA 25996

HIDROFOBICA E

HIDROREPELENTE, ATÓXICO,

ESTÉRIL E APIROGÊNICO,

REGISTRADO NO MINISTERIO

DA SAÚDE.

TRANSDUTOR

DE PRESSAO

MOD TP41

NIPRO

MEDICAL

CORP PROD

MEDICOS

LTDA

Rosana De

Oliveira

Moura

;1 - Não respondeu e-

mail de homologação. 2

e 3 - Não atende a

condição de

TRANSDUTOR DE

PRESSAO MOD TP41 -

NIPRO

Ello Distribuicao

Ltda - Epp

R$

0,0000

96

-

1

R$ 0,8500

100 Unidade

R$ 85,0000

23/06/2023

16:06

pagamento/prazo.

LINHA DE

SANGUE

VENOSA P

HEMODIALISE

NIPRO

MEDICAL

CORP PROD

MEDICOS

LTDA

Rosana De

Oliveira

Moura

;1,2e 3 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo. 4 -

Não respondeu e-mail

de homologação.

LINHA DE SANGUE

VENOSA P

HEMODIALISE -

NIPRO

LINHA DE SANGUE VENOSO

P/ HEMOD. COMP. C/

MAQUINA DIALOG

Ello Distribuicao

Ltda - Epp

R$

R$

R$

1

04

58447

382

-

-

1

1

155 Unidade

3800 Pares

10,8000 0,0000

1.674,0000

23/06/2023

1

6:06

1

06 LUVA CIRURGICA ESTERIL N

,0 -> CONFECCIONADA EM

LUVA CIRURGICA

ESTERIL 7,0 CX/200PR

Ello Distribuicao

Ltda - Epp

LUVA

CIRURGICA

-

R$ 1,0200

R$

0,0000

R$

Rosana De

Oliveira

7

3.876,0000

https://bionexo.bionexo.com/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

12/17

2

6/06/2023 08:01

Bionexo

LATEX NATURAL, FORMATO

- MAXTOUCH

ESTERIL 7,0

Moura

ANATÔMICO COM ALTA

SENSIBILIDADE TATIL, COM

BAINHA OU OUTRO

CX/200PR

LUVIX COM

IMP E

23/06/2023

16:06

DISPOSITIVO CAPAZ DE

ASSEGURAR SEU AJUSTE,

USO UNICO TEXTURA

EXPORTACAO

LTDA

UNIFORME, BOA

ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA

A TRAÇÃO, COMPR. MIN. DE

2

65 MM. LUBRIF C/PO

BIOABSORVIVEL,ATOXICO,

QUE NAO CAUSE DANO AO

ORGANISMO, ESTERILIZAÇÃO

P/ RAIO GAMA OU OXIDO DE

ETILENO. EMBALADA E

IDENTIFICADA DE ACORDO

COM A NBR 13.391/ 95 E NR 6

DO MINIST. TRAB. E MIN DA

SAUDE

LUVA VINIL S/

PÓ TAM G

CX/100UNID

DESCARPACK

DESCARTAVEIS

DO BRASIL

LTDA

Rosana De

Oliveira

Moura

LUVA VINILICA TRANSP. SEM

AMIDO G - ANTIALERGICA,

12 AMBIDESTRAS, SUPERFICIE 13975

LUVA VINIL S/ PÓ

TAM G CX/100UNID -

DESCARPACK

;1 e 2 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

Ello Distribuicao

Ltda - Epp

R$

0,0000

1

-

1

R$ 0,1070

1000 Unidade R$ 107,0000

EXTERNA LISA. SEM

PULVERIZAÇÃO DE AMIDO.

2

3/06/2023

16:06

TORNEIRA 3 VIAS C/ UMA

CONEXAO LUER LOCK / LUER

SLIP -> ESCIFICAÇÃO:

TORNEIRA 3VIAS

P/COMPLEMENTO DE EQUIPO

-

TORNEIRA 3 VIAS C/1

TORNEIRA 3

VIAS WAY

LUER LOOK e-mail de homologação.

GAMMA

CRUCIS COM

ATACADISTA

IMP

Rosana De

Oliveira

Moura

CONEXAO LUER LOCK MACHO

ROTATIVO. 1 CONEXAO LUER

48 LOCK FEMEA E 1 CONEXAO

LUER SLICK. C/ PROTETORES

DOS CONECTORES. EM PVC

RIGIDO, ATÓXICO,

;1 e 4 - Não respondeu

TORNEIRA 3 VIAS

WAY LUER LOOK -

HEALCATH

Ello Distribuicao

Ltda - Epp

R$

0,0000

1

4817

-

1

2 e3 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

R$ 0,6300

400 Unidade R$ 252,0000

2

3/06/2023

16:06

APIROGÊNICO, ESTÉRIL EM

OXIDO DE ETILENO. EMB

INDIVIDUAL, TIPO BLISTER

C/ PGC E FILME C/ FACE

TRANSPARENTE REG MS.

Total

Parcial:

R$

36.188,3000

4

1737.0

Total de Itens da Cotação: 150

Total de Itens Impressos: 12

Programação

de Entrega

Preço

Unitário Fábrica

Preço

Produto

Código

Fabricante

Embalagem Fornecedor

Comentário

Justificativa

Rent(%) Quantidade Valor Total Usuário

O PRODUTO

Goiás Mercantil QUE TEMOS

Rosana De

Oliveira

Moura

KIT TRANSDUTOR DE

PRESSAO INVASIVA TPD48120

-> KIT TRANSDUTOR DE

PRESSAO INVASIVA TPD48120

TRANSDUTOR

DESCARTAVEL KMP -

ZAMMI - ZAMMI

;1 ao 4 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

de Produtos

Hospitalares

Ltda Epp

NO ESTOQUE

ESTA COM

VENCIMENTO

PARA 01/12

R$

R$

R$

98

38275

-

PACOTE

50 Unidade

177,6000 0,0000

8.880,0000

23/06/2023

16:06

-

UNIDADE

Total

Parcial:

R$

5

0.0

8.880,0000

Total de Itens da Cotação: 150

Total de Itens Impressos: 1

Programação

de Entrega

Preço

Unitário Fábrica

Preço

Rent(%) Quantidade Valor Total Usuário

Produto

Código

Fabricante

Embalagem Fornecedor

Comentário

Justificativa

CAPA P/ COLCHAO TIPO

CAIXA DE OVO 220X140CM ->

CAPA PROTETORA PARA

COLCHAO TIPO CAIXA DE

OVO. COM ELASTICOS NA

BORDA -IMPERMEÁVEL -

LAVÁVEL E MACIA - ELÁSTICO

NAS BORDAS MEDINDO 2,20

X 1.40 - UNIDADE

Rosana De

Oliveira

Moura

R$ 875,0000

CAPA PROTETORA

PARA COLCHAO 2.20

X 140MM ,

R$

17,5000

R$

0,0000

27

16653

-

UND

H M Borges

null

-

50 Unidade

VITALCAPAS

23/06/2023

16:06

Rosana De

Oliveira

Moura

;

1 e 4 - Não respondeu

COLETOR DE URINA

UNIVERSAL 80 ML

ESTERIL-CRAL - CRAL

e-mail de homologação.

COLETOR UNIVERSAL

ESTERIL 80ML - UNIDADE

R$

0,0000

44

38853

-

UND

H M Borges

null

2 e 3 - Não atende a R$ 0,4500

condição de

pagamento/prazo.

1200 Unidade R$ 540,0000

-

CRAL

23/06/2023

1

6:06

Total

Parcial:

R$

1.415,0000

1

250.0

Total de Itens da Cotação: 150

Total de Itens Impressos: 2

Programação

de Entrega

Preço

Unitário Fábrica

Preço

Produto

Código

Fabricante

Embalagem Fornecedor

Comentário

Justificativa

Rent(%) Quantidade Valor Total Usuário

COMPRESSA CAMPO OPERAT.

C/FIO RADIOPACO 45X50CM

PCT C/50 - COMPRESSA

CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50

CM, COR BRANCA, C/FIO

Inovmed

Distribuidora De

Medicamentos E

Materiais

Hospitalares

Eireli

Rosana De

Oliveira

Moura

;

1 - Não atende a

condição de

CAMPO OPERATORIO

45 X 50 C/FIO

RADIOPACO,

RADIOPACO 100% ALGODÃO,

R$

R$

R$

4

6

7

38092

-

-

PCT/50

PCT/50

null

null

pagamento/prazo. 2 -

Não respondeu e-mail

de homologação.

700 Pacote

500 Pacote

4

(QUATRO) CAMADAS, COM

BAINHA EM OVERLOCK,

AUSÊNCIA DE AMIDO E

ALVEJANTE ÓPTICO, NÃO

41,9600 0,0000

29.372,0000

INOVMED

23/06/2023

16:06

ESTÉRIL, EMBAL. PCTE C/ 50

UN, REG.MS.

4

COMPRESSA CAMPO OPERAT. 38859

S/FIO RADIOPACO

CAMPO OPERATORIO

45 X 50 S/FIO

RADIOPACO, SAO

JOZE TEXTIL

Inovmed

Distribuidora De

Medicamentos E

Materiais

Hospitalares

Eireli

;1 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo. 2 e 3

- Não respondeu e-mail

de homologação.

R$

R$

R$

Rosana De

Oliveira

Moura

41,9600 0,0000

20.980,0000

4

5CMX50CM -> COMPRESSA

CAMPO OPERAT. S/FIO

RADIOPACO 45CMX50CM -

COMPRESSA CAMPO

HOSPITALAR

23/06/2023

16:06

OPERATORIO 45 X 50 CM.

https://bionexo.bionexo.com/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

13/17

2

6/06/2023 08:01

Bionexo

COR BRANCA. S/FIO

RADIOPACO 100% ALGODAO.

4

(QUATRO) CAMADAS. COM

BAINHA EM OVERLOCK.

AUSENCIA DE AMIDO E

ALVEJANTE OPTICO. NAO

ESTERIL. EMBAL. PCTE C/50

UN. REG. MS. - PACOTE COM

5

0

Total

Parcial:

R$

1

200.0

50.352,0000

Total de Itens da Cotação: 150

Total de Itens Impressos: 2

Programação

de Entrega

Preço

Unitário Fábrica

Preço

Rent(%) Quantidade Valor Total Usuário

Produto

Código

Fabricante

Embalagem Fornecedor

Comentário

Justificativa

AGULHA ATRAUMATICA P/

RAQUI ANESTESIA 27G X 3

1

/2 ->AGULHA TECNICA

DESCARTAVEL P/ ANESTESIA

REGIONAL, BISEL

ATRAUMATICO, CANULA E

PEREDES FINAS, MANDRIL

AJUSTADO CANHÃO

TRANSLÚCIDO LUER LOK,

EMB. EM BLISTER ESTERIL EM

OXIDO DE ETILENO. -

UNIDADE

Rosana De

Oliveira

Moura

LOGMED

DISTRIBUIDORA

E LOGISTICA

HOSPITALAR

EIRELI

AGULHA PARA RAQUI

27G 3 12 , PROCARE

R$

0,0000

1

8090

-

CAIXA

null

-

R$ 3,2000

50 Unidade

R$ 160,0000

23/06/2023

16:06

AGULHA ATRAUMATICA P/

RAQUI ANESTESIA 25G X 3

1

/2 -> AGULHA TECNICA

DESCARTAVEL P/ ANESTESIA

REGIONAL, BISEL

ATRAUMATICO, CANULA E

PAREDES FINAS, MANDRIL

AJUSTADO CANHÃO

Rosana De

Oliveira

Moura

LOGMED

DISTRIBUIDORA

E LOGISTICA

HOSPITALAR

EIRELI

AGULHA DESC

P/RAQUI

25GX3,5(90X5)C/25,

PROCARE

R$

0,0000

R$

2

8092

-

CX

null

-

R$ 3,2000

800 Unidade

2.560,0000

23/06/2023

16:06

TRANSLUCIDO LUER

LOK,EMB.EM BLISTER

ESTERIL EM OXIDO DE

ETILENO. - UNIDADE

Rosana De

Oliveira

Moura

15000 Unidade R$ 999,0000

LOGMED

DISTRIBUIDORA

E LOGISTICA

HOSPITALAR

EIRELI

;1 ao 4 - Não

respondeu e-mail de

homologação. 5 - Não R$ 0,0666

atende a condição de

pagamento/prazo.

AGULHA

DESCARTAVEL 25X8

C/100, SOLIDOR

AGULHA DESC 25X0.8

ESTERIL - UNIDADE

R$

0,0000

4

37255

10079

-

-

CX

null

null

2

3/06/2023

16:06

CAIXA P/ DESCARTE

MATERIAL

PERFUROCORTANTE 13

LITROS -> DEVERÁ CONTER

O SACO PROTETOR.

COMPATÍVEL COM SUPORTES

DAS MARCAS DESCARPACK E

GRANDESC.

Rosana De

Oliveira

Moura

LOGMED

DISTRIBUIDORA

E LOGISTICA

HOSPITALAR

EIRELI

COLETOR MATERIAL

PERFURO CORTANTE

3 LTS, DESCARBOX

;1 e 2 - Não respondeu

e-mail de homologação.

R$

0,0000

20

UNIDADE

R$ 4,7000

100 Unidade R$ 470,0000

1

23/06/2023

16:06

EQUIPO GRAVIT P/ SANGUE E

HEMODERIVADOS ->EQUIPO

DE GRAVIDADE- FILTRO

1

8CM2.C/170 MICRAS-

EQUIPO P/SANGUE E

HEMODERIVADOS DE

GRAVIDADE. AJUSTADO P/ 20

GOTAS/ML

APROXIMADAMENTE.

CAMARAS DUPLAS FLEXIVEIS

EM PVC ATOXICO.

Rosana De

Oliveira

Moura

200 Unidade R$ 746,0000

LOGMED

DISTRIBUIDORA

E LOGISTICA

HOSPITALAR

EIRELI

EQUIPO PARA

TRANSFUSAO DE

SANGUE , LAMEDID

;1 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

TRANSPARENTE. FILTRO DE

R$

0,0000

63

4811

-

CAIXA

null

R$ 3,7300

1

8 CM2. C/ MALHA DE 170

MICRAS. PINCA ROLETE DE

CORTA-FLUXO E DESCANSO

P/ O TUBO. TUBO FLEXIVEL

DE PVC ATOXICO C/ 1.50 M

APROXIMADAMENTE.

23/06/2023

16:06

CONECTOR LUER MACHO. C/

PROTETOR. ESTELIZADO EM

OXIDO DE ETILENO.

EMBALAGEM INDIVIDUAL

TIPO BLISTER C/PGC. REG

MS-UNIDADE

FIO ABSO SIN MULT 1 C/90CM

AG1/2 CIL 4.8CM -> FIO

ABSO SIN MULT 1 C/ 45 A

0CM AG1/2 CIL 4.8CM. - FIO

9

Rosana De

Oliveira

Moura

CIRURGICO ABSORVIVEL

LOGMED

DISTRIBUIDORA

E LOGISTICA

HOSPITALAR

EIRELI

SINTETICO MULTIFILAMENTO

TRANCADO N 1 COM 90CM

COM AGULHA 1/2 CIRCULO

CILINDRICA DE 4.8 CM

EMBALAGEM PGC E /OU

ALUMINIZADA E REG. MS

(FECHAMENTO GERAL). -

ENVELOPE

FIO ABSO SIN MULT 1

C/90CM. AG1/2 CIL

4.8CM, BIOLINE

R$

,0000

R$

73

38885

-

CAIXA

PGLA1MR48R

-

R$ 8,0700

432 Envelope

0

3.486,2400

2

3/06/2023

16:06

FIO ABSO SIN MULT 4-0

C/70CM AG1/2CIRC.CIL

.0A2.2CM -> FIO ABSO SIN

2

MULT 4-0 C/ 45 A 70CM

AG1/2CIRC.CIL 2.0A2.2CM -

FIO CIRURGICO ABSORVIVEL

SINTETICO MULTIFILAMENTO

TRANCADO N 4-0 COM 70CM

COM AGULHA 1/2 CIRCULO

CILINDRICA DE 2.0 A 2.2 CM

EMBALAGEM PGC E/OU

ALUMINIZADA E REG. MS

(GASTROINTESTINAL). -

ENVELOPE

Rosana De

Oliveira

Moura

FIO ABSO SIN MULT

LOGMED

DISTRIBUIDORA

E LOGISTICA PGLA40MR20G

HOSPITALAR

EIRELI

4

-0 C/70CM

R$

0,0000

R$

7

5

6

38886

38890

-

-

AG1/2CIRC.CIL 2.0CM

ABS40MR20G,

BIOLINE

CX

-

-

R$ 7,0010

144 Envelope

1.008,1440

23/06/2023

16:06

7

FIO ALGODAO 0 PRT/AZ 0

S/AG 15X45CM PRE-CORTADO

FIO ALGODAO 0 AZUL

S/AG 15X45 CM,

BIOLINE

CAIXA

LOGMED

DISTRIBUIDORA

E LOGISTICA

HOSPITALAR

EIRELI

null

R$ 2,1200

R$

0,0000

120 Envelope R$ 254,4000 Rosana De

Oliveira

Moura

-

> FIO ALGODAO 0 PR/AZ

S/AG 15X45CM PRE-CORTADO

FIO CIRURGICO DE

-

23/06/2023

16:06

ALGODAO PRETO/AZUL N 0

(15 X 45 POR ENVELOPE) SEM

https://bionexo.bionexo.com/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

14/17

2

6/06/2023 08:01

Bionexo

AGULHA EMBALAGEM PGC

E/OU ALUMINIZADA E REG.

MS (FECHAMENTO GERAL). -

ENVELOPE

FIO ALGODAO 2-0 PR/AZ

C/45CM AG1/2CIR.CIL 2.6CM -

>

FIO ALGODAO 2-0 PR/AZ

C/45CM AG1/2CIR.CIL 2.6CM -

FIO CIRURGICO DE ALGODAO

PRETO/AZUL N 2-0 COM 45

CM COM AGULHA 1/2

CIRCULO CILINDRICA DE 2.6

CM EMBALAGEM PGC E/OU

ALUMINIZADA E REG. MS

(GASTROINTESTINAL). -

ENVELOPE

Rosana De

Oliveira

Moura

LOGMED

DISTRIBUIDORA

E LOGISTICA

HOSPITALAR

EIRELI

FIO ALGODAO

PRETO/AZUL No2-0

45CM AG 1/2 C.CIL.

2.6CM, BIOLINE

R$

0,0000

77

38892

-

CAIXA

null

-

R$ 3,0480

120 Envelope R$ 365,7600

23/06/2023

16:06

FIO ALGODAO 2-0 PRT/AZ

S/AG 15X45CM PRE-CORTADO

-

> FIO ALGODAO 2-0 PR/AZ

S/AG 15X45CM PRE-CORTADO

FIO CIRURGICO DE

Rosana De

Oliveira

Moura

96 Envelope R$ 203,5200

LOGMED

DISTRIBUIDORA

E LOGISTICA

HOSPITALAR

EIRELI

ALGODAO 2-0 AZUL

S/AG 15X45CM,

BIOLINE

-

R$

0,0000

78

38894

-

CAIXA

null

-

R$ 2,1200

ALGODAO PRETO/AZUL N 2-0

(15 X 45 POR ENVELOPE) SEM

AGULHA EMBALAGEM PGC

23/06/2023

16:06

E/OU ALUMINIZADA E REG MS

-

ENVELOPE

FIO CIRUR. NYLON 5-0 C/ AG

.5CM CORTANTE -> FIO

2

NYLON 5-0 C/45 A 90CM

AG1/2CIR.TRI.2.5A2.6CM -

FIO CIRURGICO DE NYLON

PRETO N 5-0 COM 45 CM COM 6686

AGULHA 1/2 CIRCULO

TRIANGULAR DE 2.5 A 2.6 CM

EMBALAGEM PGC E/OU

;

1 - Não atende a

condição de

Rosana De

Oliveira

Moura

LOGMED

DISTRIBUIDORA

E LOGISTICA

HOSPITALAR

EIRELI

FIO NYLON PRETO

No5-0 AG. 2,5CM 1/2

C.TR. , BIOLINE

pagamento/prazo. 2 -

Respondeu

incorretamente o item

cotado.

R$

0,0000

81

-

CAIXA

null

R$ 2,1700

48 Unidade

R$ 104,1600

23/06/2023

16:06

ALUMINIZADA E REG. MS

(CUTICULAR). - UNIDADE

FIO NYLON 3-0 PRC/45CM

AG3/8CIR.TRI.2.4A2.5CM ->

FIO NYLON 3-0 PRC/45 A

;

1 e 3 - Respondeu

90CM

Rosana De

Oliveira

Moura

LOGMED

DISTRIBUIDORA

E LOGISTICA

HOSPITALAR

EIRELI

incorretamente o item

cotado. 4 - Não

respondeu e-mail de R$ 2,1470

homologação. 2 e 5 -

Não atende a condição

de pagamento/prazo.

AG3/8CIR.TRI.2.4A2.5CM -

FIO CIRURGICO DE NYLON

PRETO N 3-0 COM 45CM COM

AGULHA 3/8 CIRCULO

TRIANGULAR DE 2.4 A 2.5 CM

EMBALAGEM PGC E/OU

FIO NYLON PRT 3-0

AG 2.4CM TR 3/8

R$

0,0000

R$

84

38935

-

CAIXA

null

2520 Unidade

5.410,4400

4

5CM, BIOLINE

23/06/2023

16:06

ALUMINIZADA E REG. MS

(CUTICULAR). - UNIDADE

FIO NYLON 4-0C/45CM

AG3/8CIR.TRI 1.9A2.0CM ->

FIO NYLON 4-0 C/45 A 90CM

AG3/8CIR.TRI.1.9A2.0CM -

FIO CIRURGICO NYLON

Rosana De

Oliveira

Moura

LOGMED

DISTRIBUIDORA

E LOGISTICA

HOSPITALAR

EIRELI

FIO DE SUTURA

NYLON 4-0 AG 1,95CM

;1 e 2 - Não respondeu

e-mail de homologação.

R$

0,0000

85

MONOFILAMENTO N 4-0 COM 38936

5 CM AGULHA 3/8 CIRCULO

-

CX

null

R$ 2,0200

240 Unidade R$ 484,8000

3

/8 CORT 45CM ,

BIOLINE

4

23/06/2023

TRIANGULAR DE 1.9 A 2.0 CM

EMBALAGEM PGC E/OU

1

6:06

ALUMINIZADA E REG. MS

(CUTICULAR). - UNIDADE

FIO NYLON MONO PRT 0 AG

1

,9-2,0 CM TR 3/8 45CM -->

FIO NYLON 0C/45CM

AG3/8CIR.TRI. 1.9CM - FIO

CIRURGICO DE NYLON PRETO

MONOFILAMENTO Nº 0 COM

Rosana De

Oliveira

Moura

216 Unidade R$ 427,6800

LOGMED

DISTRIBUIDORA

E LOGISTICA

HOSPITALAR

EIRELI

FIO NYLON PRETO 0

45CM AG. 3/8 TRIANG

2.0 CUTICULAR,

BIOLINE

;1 e 2 - Não respondeu

e-mail de homologação.

R$

0,0000

86

38928

-

CAIXA

null

R$ 1,9800

4

5 CM A 90CM COM AGULHA

/8 CIRCULO TRIANGULAR DE

.9 A 2.0 CM EMBALAGEM

3

23/06/2023

16:06

1

PGC E/OU ALUMINIZADA E

REG. MS (CUTICULAR). -

UNIDADE

FITA CARDIACA -> -

DIMENSOES APROXIMADAS

Rosana De

Oliveira

Moura

FITA CARDIACA DE

ALGODAO BRANCO

TRANCADO. DE 80

CM. PRE-CORTADO -

ROLO, BIOLINE

LOGMED

DISTRIBUIDORA

E LOGISTICA

HOSPITALAR

EIRELI

3

.5MM X 80 CM - COR

BRANCO - ESTRUTURA

TRANCAMENTO DE FIOS DE

ALGODAO - EMBALAGEM

INDIVIDUAL E ESTERIL. -

UNIDADE

R$

0,0000

89

16623

-

CAIXA

null

-

R$ 2,7000

24 Unidade

R$ 64,8000

23/06/2023

16:06

;

1,5,7,8 - Não

respondeu e-mail de

homologação. 2 -

Respondeu

incorretamente o item

cotado. 3,4,6 e 9 - Não

atende a condição de R$ 0,2740

pagamento/prazo.;1,4,6

e 7 - Não respondeu e-

Rosana De

Oliveira

Moura

LOGMED

DISTRIBUIDORA

E LOGISTICA

HOSPITALAR

EIRELI

LAMINA BISTURI NR

LAMINA DE BISTURI RETA N

15 -MATERIAL : AÇO

CARBONO

1

5 (CIRURGICA

FERNANDES) ,

WILTEX PLUS

MARCA

TOPMED

R$

0,0000

101

380

-

CAIXA

200 Unidade

R$ 54,8000

23/06/2023

1

6:06

mail de homologação.

2

,3,5 e 8 - Não atende

a condição de

pagamento/prazo.

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL

N6,5 -> CONFECCIONADA EM

LATEX NATURAL, FORMATO

ANATÔMICO COM ALTA

SENSIBILIDADE TATIL, COM

BAINHA OU OUTRO

DISPOSITIVO CAPAZ DE

ASSEGURAR SEU AJUSTE

ADEQUADO, DE USO ÚNICO,

TEXTURA UNIFORME, BOA

ELASTICIDADE, RESISTÊNCIA

A TRAÇÃO, COMPR. MIN. DE

Rosana De

Oliveira

Moura

LOGMED

DISTRIBUIDORA

E LOGISTICA

HOSPITALAR

EIRELI

LUVA CIRURGICA N.

6.5, MADEITEX

R$

0,0000

109

22482

-

PAR

null

-

R$ 0,8500

600 Pares

R$ 510,0000

2

65 MM. LUBRIF C/PO

23/06/2023

16:06

BIOABSORVIVEL, ATOXICO,

QUE NÃO CAUSE DANO AO

ORGANISMO, ESTERILIZAÇÃO

P/ RAIO GAMA OU OXIDO DE

ETILENO. EMBALADA E

IDENTIFICADA DE ACORDO

COM A NBR 13.391/95 E NR 6

DO MINIST. TRAB. E MIN DA

SAUDE

https://bionexo.bionexo.com/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

15/17

2

6/06/2023 08:01

Bionexo

SONDA NASOGASTRICA

Rosana De

Oliveira

Moura

SONDA

NASOGASTRICA

LONGA ESTERIL EM

PVC SILICONIZADO N

LOGMED

DISTRIBUIDORA

E LOGISTICA

HOSPITALAR

EIRELI

LONGA ESTERIL EM PVC

SILICONIZADO N 16 ->

ESTERIL, EMBALAGEM

INDIVIDUAL REG MS -

UNIDADE

R$

0,0000

132

16740

-

PACOTE

null

-

R$ 0,7210

30 Unidade

R$ 21,6300

23/06/2023

16:06

1

6, BIOBASE

Total

Parcial:

R$

2

0940.0

17.331,3740

Total de Itens da Cotação: 150

Total de Itens Impressos: 18

Programação

de Entrega

Preço

Unitário Fábrica

Preço

Produto

Código

Fabricante

Embalagem Fornecedor

Comentário

Justificativa

Rent(%) Quantidade Valor Total Usuário

CATETER UNICO LUMEN

1

4GX20CM DE ACESSO

VENOSO -> CATETER

ACES.VEN.CENT.UNIC.LUMEN

1

4GX20CM (ADT) - CATETER

DE ACESSO VENOSO

Rosana De

Oliveira

Moura

CENTRAL 14 GAX20 CM

(ADULTO) EM POLIURETANO

II RADIOPACO. PONTA

FLEXIVEL. INTRODUTOR. FIO

GUIA. COM DISPOSITIVO DE

SEGURANCA CONFORME NR

;1,3,4 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo. 2,5,6

e 7 - Não respondeu e-

mail de homologação.

CATETER VENOSO

CENTRAL MONO

LUMEN 14GX20CM,

BIOMEDICAL

Medlinn

Hospitalares

Ltda - Me

R$

R$

R$

37

40573

-

CX

null

20 Unidade

55,0000 0,0000

1.100,0000

23/06/2023

1

6:06

3

2. DILATADOR. COM UNICO

LUMEN ESTERIL EM OXIDO

DE ETILENO EMBALAGEM EM

BLISTER FACE

TRANSPARENTE - UNIDADE

Rosana De

Oliveira

Moura

R$ 238,0000

;

1 e 2 - Não atende a

condição de

CURATIVO DE

ALGINATO DE CALCIO

E SODIO 10CM X

CURATIVO ALGINATO DE

CALCIO ESTERIL APROX.

Medlinn

Hospitalares

Ltda - Me

R$

R$

4

8

25386

38926

-

-

CAIXA

null

null

pagamento/prazo. 2 e 4

- Não respondeu e-mail

de homologação.

20 Unidade

11,9000 0,0000

1

0X10CM - UNIDADE

1

0CM, KANGLI SORB

23/06/2023

1

6:06

FIO GUIA TIPO BOUGIE

P/INTUBACAO TRAQUEAL

ADULTO COMPRIMENTO ->

FIO GUIA TIPO BOUGIE

P/INTUBACAO TRAQUEAL

ADULTO COMPRIMENTO 70

CM / ESPESSURA 5.0 MM

(15F) - UNIDADE

Rosana De

Oliveira

Moura

Medlinn

Hospitalares

Ltda - Me

;1 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo.

GUIA BOUGIE

ADULTO, MEDTECH

R$

R$

82

UND

10 Unidade

R$ 500,0000

50,0000 0,0000

23/06/2023

16:06

Total

Parcial:

R$

5

0.0

1.838,0000

Total de Itens da Cotação: 150

Total de Itens Impressos: 3

Programação

de Entrega

Preço

Unitário Fábrica

Preço

Produto

Código

Fabricante

Embalagem Fornecedor

Comentário

Justificativa

Rent(%) Quantidade Valor Total Usuário

Avental

(capote) basico

descartavel

polipropileno

5

0g em TNT

tecido nao

tecido - manga

longa - punho

com lastex;

Amarracoes no

pescoco e nas

costas;

Comprimento: mail de homologação.

1,10m;

Tamanho

unico; Cor:

branco; Nao

inflamavel;

AVENTAL

AVENTAL DESC. MANGA

LONGA PUNHO C/ ELASTICO

TNT GR 50 -> CAPOTE

DESC.MANGA LONGA GR50 -

CAPOTE CIRURGICO

DESCARTAVEL. COM MANGA

LONGA. ELASTICO NO

PUNHO. AMARRACOES NO

PESCOCO E NAS COSTAS. EM

TNT ( TECIDO NAO TECIDO).

GRAMTURA 50. COR BRANCA.

AVENTAL TNT 50 GR -

ANTONELLE

ODONTOMED -

ODONTOMED

INDUSTRIA E

COMERCIO LTDA

Rosana De

Oliveira

Moura

FARDO

PLASTICO

0,90X1,10

Odontomed

Industria

Comercio Ltda

;1 - Não respondeu e-

R$

0,0000

R$

16

38033

-

R$ 1,9600

9000 Unidade

17.640,0000

23/06/2023

16:06

1

00% POLIPROPILENO. TAM

GG. REG MS - UNIDADE

LINHA BASICA

(refere-se a

gramatura do

avental peso

finalizado).

Total

Parcial:

R$

9

000.0

17.640,0000

Total de Itens da Cotação: 150

Total de Itens Impressos: 1

Programação

de Entrega

Preço

Unitário Fábrica

Preço

Produto

Código

Fabricante

Embalagem Fornecedor

Comentário

Justificativa

Rent(%) Quantidade Valor Total Usuário

COLCHAO CAIXA DE OVO D-

3 EMBALADO

INDIVIDUALMENTE ->

COLCHAO TIPO CAIXA DE

OVO 1.90 M X 80CM - EM

ESPUMA. REG MS -

EMBALADO

3

Rosana De

Oliveira

Moura

COLCHAO TIPO CAIXA

DE OVO 1.90 M X

80CM - EM ESPUMA

D33 - REAL ESPUMAS

- REAL ESPUMAS

Pablo Ferreira

Dos Santos

04079917198

;

1 - Não respondeu e-

R$

R$

R$

39

11461

-

1

null

180 Unidade

mail de homologação.

46,9000 0,0000

8.442,0000

2

3/06/2023

1

6:06

INDIVIDUALMENTE -

UNIDADE

Total

Parcial:

R$

1

80.0

8.442,0000

Total de Itens da Cotação: 150

Total de Itens Impressos: 1

Programação

de Entrega

Preço

Unitário Fábrica

Preço

Rent(%) Quantidade Valor Total Usuário

Produto

Código

Fabricante

Embalagem Fornecedor

Comentário

Justificativa

7

AGULHA P/ ANESTESIA

PERIDURAL 18G X 3 ->

17883

-

AGULHA TUOHY

EPIDURAL/PERIDURAL

UN

Tremed

Materiais E

null

;1 e 2 - Não atende a

condição de

R$

27,0000

R$

0,0000

25 Unidade

R$ 675,0000 Rosana De

Oliveira

https://bionexo.bionexo.com/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

16/17

2

6/06/2023 08:01

Bionexo

DIAMETRO: 1,3 MM; -

COMPRIMENTO: 80 MM;

TAMANHO ( POLEGADAS): 3

/4 OU 3 1/2; BISEL TIPO

TUOHY; PONTA CURVA

18G 90X12 3 1/2"

UNISIS T189,

CIRURGICA

Equipamentos

Hospitalares

Eireli

pagamento/prazo.

Moura

23/06/2023

16:06

1

FERNANDES

CANULA DEMARCADA C/

PAREDES FINAS MANDRIL

AJUSTADO CANHÃO C/ VISOR

TRANSLUCIDO LUER LOK;

EMBALAGEM EM BLISTER

ESTÉRIL; REGISTRO NO

MINISTÉRIO DA SAÚDE.

CAMPO CIRURGICO

INCISIONAL - UNIDADE

CAMPO CIRURGICO

INCISIONAL 60 X 35 CM -

CAMPO PLASTICO, ADESIVO 38811

INCISIONAL COM UMA

SUPERFICIE ADERENTE E

ESTERIL - PRODUTO DE USO

UNICO, ESTERILIZADO.

Rosana De

Oliveira

Moura

Tremed

Materiais E

Equipamentos

Hospitalares

Eireli

;1 e 3 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo. 2 -

Não atende a condição

de pagamento/prazo.

CAMPO CIRURGICO

INCISIONAL INCIFILM

60x35, PHARMAPLAST

R$

R$

R$

22

-

pacote

null

90 Unidade

4

5,0000 0,0000

4.050,0000

2

3/06/2023

16:06

CURATIVO CARVAO ATIVADO

E PRATA ESTERIL APROX.

CURATIVO NAO

ADESIVO CARVAO

ATIVADO

10X10CM -> CURATIVO

CARVAO ATIV+NIT.PRATA

.15% 10X10CM ¿ CURATIVO

COM COBERTURA DE

1

0.5X10.5CM COM

0

Rosana De

Oliveira

Moura

R$ 500,0000

PRATA ACT CARBON

AG - REF. AG1010,

CURATIVO NAO

ADESIVO CARVAO

ATIVADO

Tremed

Materiais E

Equipamentos

Hospitalares

Eireli

;1 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo. 2 e 3

- Não respondeu e-mail

de homologação.

CONTATO DE BAIXA

ADERENCIA ENVOLTA POR

CAMADA DE NAO TECIDO E

ALMOFADA IMPREGNADA POR

CARVAO ATIVADO E NITRATO

DE PRATA A 0.15% TAMANHO

APROXIMADAMENTE

R$

R$

49

19584

-

UN

null

20 Unidade

25,0000 0,0000

23/06/2023

16:06

1

0.5X10.5CM COM

PRATA ACT CARBON

AG - REF. AG1010,

CASEX

10X10CM. REG.MS - UNIDADE

Rosana De

Oliveira

Moura

R$ 114,0000

Tremed

Materiais E

Equipamentos

Hospitalares

Eireli

ESCOVA DENTAL ADULTO ->

TRADICIONAL - ESCOVA

DENTAL COM CERDAS MACIAS

ESCOVA DENTAL -

MEDFIO

R$

0,0000

66

21140

-

PACOTE

null

-

R$ 1,9000

60 Unidade

-

UNIDADE

23/06/2023

1

6:06

SONDA SISTEMA FECHADO

ASPIRACAO TRAQUEAL FR14

33CM-> SISTEMA FECHADO

DE ASPIRACAO TRAQUEAL

COMPOSTO POR UMA SONDA

DE ASPIRACAO EM PVC.

GRADUADA EM CENTIMETROS

COM ORIFICIOS NA

EXTREMIDADE DE ASPIRACAO

E PONTA ARREDONDADA

LUVA PLASTICA

SILICONIZADA ENVOLVENDO

A SONDA; CONEXÃO EM Y

COM DUPLO SWIVEL(PIVÊS

GIRATORIOS PARA CONEXÃO

A CANULA DE

TRAQUESTOMIA DE UM LADO

E CIRCUITO DO VENTILADOR

MECANICO DO OUTRO); VIA

DE INSTILAÇÃO C/ VALV

ANTI-REFLUXO-

;

1,2,3 e 4 - Respondeu

incorretamente o item

cotado. 5,6,7,9 e 10

;1,2,3 e 4 - Respondeu

incorretamente o item

cotado. 5,6,7,9 e 10 -

-

Rosana De

Oliveira

Moura

Sonda Aspiracao

Sistema Fechado

TRAQUEOST. 14FR

Tremed

Materiais E

Equipamentos

Hospitalares

Eireli

Não atende a condição

de pagamento/prazo. 8

-;1,2,3 e 4 - Respondeu

incorretamente o item

cotado. 5,6,7,9 e 10 -

Não atende a condição

de pagamento/prazo. 8

R$

R$

R$

139

38743

-

CAIXA

null

20 Unidade

51,0000 0,0000

1.020,0000

3

0cm, UNDIS

MEDICAL

23/06/2023

16:06

-

Não respondeu e-mail

de homologação.

COMPRIMENTO 33

CENTIMETROS N14 EM Y EM

P- UNIDADE

Rosana De

Oliveira

Moura

Tremed

Materiais E

Equipamentos

Hospitalares

Eireli

;1 e 2 - Não atende a

condição de

pagamento/prazo. 3 -

Não respondeu e-mail

de homologação.

TELA PROTESICA

5,2X15,2CM

INTRACORP

TELA INORGANICA EM

47 POLIPROPILENO APROX. 15 X 25943

1

R$

R$

R$

1

-

UN

null

50 Unidade

45,0000 0,0000

2.250,0000

1

5 CM

0

5010008, VENKURI

23/06/2023

1

6:06

Total

Parcial:

R$

2

65.0

8.609,0000

Total de Itens da Cotação: 150

Total de Itens Impressos: 6

Total

Geral:

R$

3

21108.0

325.009,2840

Clique aqui para geração de relatório completo com quebra de página

https://bionexo.bionexo.com/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

17/17