# AVISO - TOMADA DE PREÇO N° 20222710INV30603HMNSL

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social, vem tornar público da Tomada de Preços, com a finalidade de adquirir bens, insumos e serviços para o HEMNSL - Hospital Est. Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, com endereço à Rua 230, Qd. 709, S/N, Setor Nova Vila, Goiânia/GO, CEP: 74.640-210.

**PERÍODO DE COTAÇÃO**

Data de início de recebimento das propostas: **27 de outubro de 2022**

Data final de recebimento das propostas: **31 de outubro de 2022**

O detalhamento do objeto, com suas especificações, quantidades, volumes e outros, poderão ser encontrados no Termo de Referência, para maiores informações podem ser solicitados via e-mail: cotacoes.go@igh.org.br.

O resultado será publicado no site oficial do IGH (https:[//w](http://www.igh.org.br/transparencia%29)ww[.igh.org.br/transparencia),](http://www.igh.org.br/transparencia%29) na pasta especifica da unidade.

|  |
| --- |
| **OBJETO** |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL) |

# PEDIDO: 30603/2022

Nota: O Regulamento de Compras, Alienações e Contratações De Obras e Serviços do Instituto de Gestão e Humanização na Execução De Contratos de Gestão no Estado De Goiás, disponível para consulta no site <https://www.igh.org.br/>

Goiânia/GO, 27 de outubro de 2022.



# TERMO DE REFERÊNCIA

1. **OBJETO**

Aquisição de 03 Balança Antropométrica Infantil sendo 1 (um) para UCIN e 2 (dois) Sala de cuidados do Recém-Nascido do **Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes – HEMNSL.**

# JUSTIFICATIVA

* 1. O acolhimento e humanização são ferramentas utilizadas na ampliação e efetivação do cuidado. A humanização da assistência é necessária, deve-se respeitar a individualidade de cada parturiente e neonato. Isso inclui a garantia do parto e cuidados em um ambiente que promova a segurança, o acolhimento da família e recém-nascido, objetivando o fortalecimento do vínculo mãe-bebê precocemente, evitando assim a separação do binômio mãe e bebê, desta forma se faz necessário aquisição da balança antropométrica infantil, visando a adequação do serviço do Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes- HEMNSL.

# DESCRIÇÃO DO OBJETO

* Balança eletrônica pediátrica com capacidade de carga de 15kg;
* Pesagem mínima de 100 gramas, sua divisão se dá a cada 5 gramas.
* Concha em INOX estável de 540 x 290 mm com capa plástica acolchoada e impermeável
* Gabinete fabricado em ABS de alta resistência. Mostrador digital com 6 dígitos.
* Pés de borracha ajustáveis para manter o equipamento nivelado e estabilizado.
* Função TARA até capacidade máxima da balança
* 220v
* Garantia mínima de 1 ano.

# LOCAL DE ENTREGA

Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes-HEMNSL. Rua 230, s/n, Nova Vila – CEP 74640-210 - Goiânia-GO



# VALOR DE REFERENCIA SIGEM

* 1. Valor médio para ano 2022 de R$ 1.101,00 (mil cento e um reais).

5.2 Relatório anexo

# DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS

1. O equipamento deverá ter garantia mínima 1 ano, a contar da data da entrega/instalação/treinamento dos usuários.
2. O equipamento deverá ser instalado em até 20 (vinte) dias corridos, a contar de sua entrega, pelo representante/técnico da empresa acompanhado pela equipe técnica da unidade;
3. Ao término da instalação, a empresa vencedora deverá realizar testes de desempenho mínimo, com emissão de relatório, que atestem que o mesmo seja considerado apto ao uso;
4. A empresa vencedora deverá fornecer, sem ônus, o treinamento de operação por no mínimo uma semana aos usuários e treinamento básico de manutenção para o Núcleo de Engenharia Clínica da unidade.
5. Substituir o móvel e/ou equipamento em caso de defeito se o serviço de manutenção demorar mais de 15 dias para ser solucionado;
6. Durante o período de garantia dos equipamentos, o atendimento aos chamados para resolução de problemas não deverá ultrapassar 48 (quarenta e oito) horas para chegada da equipe técnica na unidade contemplada;
7. A contratada deverá disponibilizar os meios de comunicação para abertura dos chamados, como serviço 0800 ou meio eletrônico e informar protocolo de atendimento para acompanhamento;
8. Além dos documentos exigidos no Regulamento de Compras do IGH, a empresa vencedora deverá apresentar registro do equipamento na ANVISA atualizado. Em caso de registro vencido, o fornecedor deverá apresentar as Certidões de Registro vencidas e todos os pedidos de revalidações com o carimbo do Protocolo do órgão competente perfeitamente legível, se for o caso;
9. Na entrega/instalação do equipamento, a empresa deverá entregar o termo de garantia do equipamento, bem como seus manuais e outros documentos técnicos que existirem;
10. As manutenções preventivas e corretivas, no período da garantia, serão prestadas sem ônus a unidade, devendo ser apresentado o cronograma das atividades de



manutenção preventiva, conforme indicam os manuais de operação e de serviço na unidade;

1. **DA PROPOSTA:** Os valores cotados deverão incluir todas as despesas tributos, recursos humanos, frete, e outros custos decorrentes direta e indiretamente do fornecimento do objeto solicitado;

# DO PAGAMENTO

1. Para pagamento, o fornecedor deverá indicar junto a sua proposta os dados bancários corretos;
2. No ato da entrega, o fornecedor enviará o documento fiscal onde deverá, obrigatoriamente, conter o número do Contrato de Gestão e aditivo vigente relativo à unidade atendida.

# Termo de transferência de Gestão n° 001/2013

1. **RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA**

Juliana Paixão

Diretora Operacional/HEMNSL