COTAÇÃO DE PREÇO

Nº20221603C025IGH-GO

Aviso disponibilizado no link: https://www.igh.org.br/hmi-atos-convocatorios-compras/

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins

lucrativos, torna público que irá realizar Processo de Cotação objetivando a

contratação de empresa para a prestação dos serviços a seguir discriminados, a

serem realizados no HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI, com Sede na

Avenida Perimetral - Setor Oeste, S/N, CEP: 74125-120, Goiânia/GO

-

CNPJ: 11.858.570/0002-14.

Objeto: Prestação do serviço de locação de aparelhos de condicionadores de ar,

incluindo instalação e manutenção gratuita, conforme especificações a seguir:

Valor

mensal

unitário

Valor mensal

total

Item

1

Descrição dos serviços

Qtde

6

Valor anual

Locação de aparelho de ar-

condicionado de 30.000 BTU´s,

incluindo instalação e manutenção

Locação de aparelho de ar-

condicionado de 18.000 BTU´s,

incluindo instalação e manutenção

2

3

2

1

Locação de aparelho de ar-

condicionado de 9.000 BTU´s,

incluindo instalação e manutenção

Dados dos equipamentos:

modos de operação - cor: branco. Classificação "A" - INMETRO. Serpentina em

4

cobre, Compressor Rotativo, Condensador Vertical, Gás Refrigerante R410a. Com

filtro de proteção ativo, Controle de temperatura, painel eletrônico, Funções: Sleep

/

Timer/Turbo_ Vazão de Ar: 500m3/h. Frequência (Hz): 60 / Nivel de Ruido

Unidade Interna/Externa: 44dB / 57 dB ;

-

Serão realizados todos os serviços de manutenção mecânica ou elétrica,

dos aparelhos de ar condicionado quando necessário efetuar também

limpeza e instalação ou substituição de peças, além de outros componentes

e apresentar o cronograma de manutenção preventiva mensal

Período de vigência do contrato: 12 meses

Prazo final para envio da cotação: 23/03/2022

As cotações deverão ser direcionadas ao e-mail cotacoes.go@igh.org.br, contendo

as seguintes informações: Nome comercial da empresa, CNPJ, Endereço, Contato

da área comercial, E-mail, Telefone, Descrição do objeto, Valor expresso em reais,

incluindo frete (CIF), Prazo de Entrega, Prazo de Garantia do Serviço, Prazo de

Pagamento, Pagamento – mediante crédito em conta bancária (Pessoa Jurídica)

de titularidade do Contratado.

Eventuais questionamentos e solicitações também deverão ser remetidos ao

endereço eletrônico acima indicado.

Goiânia/GO, 16 de março de 2022.

Gerência de Compras IGH