AVISO DE CONVOCAÇÃO DO FORNECEDOR DE COMPRAS

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, entidade de direito privado e sem fins lucrativos, classificado como Organização Social, é responsável pelo gerenciamento do HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER – HEMU, Endereço: Rua R-7, S/N, Setor Oeste, CEP: 74.125-090, Goiânia-GO, vem tornar público a tomada de preço, conforme objeto descriminado abaixo, visando a manutenção da unidade.

DADOS DO PROCESSO DE COMPRA

| Data de início: | 01/11/2024 |  | Tomada de Preço nº | 2024111INV66122HEMU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data de Término: | 07/11/2024 |  | Pedido: | 66122 |

| MEMORIAL DE CÁLCULO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UND | QTD | MEMÓRIA DE CÁLCULO |
| SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |
| 020102 | AGETOP CIVIL | DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA | m² | 3.945,30 | Soma das áreas do quadro de áreas |
| 020157 | AGETOP CIVIL | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA | m² | 3.540,39 | (763,05*0,33)+(1028,13*0,50)+(2774,52) |
| TELHADO |  |  |  |  |  |
| 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 3.945,30 | Soma das áreas do quadro de áreas |
| 160964 | AGETOP CIVIL | CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM | m | 242,02 | Soma da metragem linear indicada no quadro de áreas |
| 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m | 810,78 | Soma da metragem linear indicada no quadro de áreas |
| 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 191,27 | Soma da metragem linear indicada no quadro de áreas |
| 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 232,97 | Soma da metragem linear indicada no quadro de áreas (Áreas Maiores) |
| ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |
| 021301 | AGETOP CIVIL | PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA | m² | 2,00 | 2*1 |
| 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 16,00 | 8*2 |
| 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 320,00 | 4 horas diárias durante 4 meses (20 dias úteis) |
| 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 480,00 | 6 horas diárias durante 4 meses (20 dias úteis) |

OBS: As diretrizes para elaboração de orçamento deverão estar de acordo com a AGETOP CIVIL e o SINAPI.

Os detalhes do objeto, como especificações, quantidades, volumes entre outros, poderão ser encontrados no Termo de Referência. Para maiores informações ou dúvidas podem ser solicitadas via e-mail: investimento.pat@igh.org.br.

O resultado será publicado no site oficial do IGH https://www.igh.org.br/transparencia), na pasta específica da unidade.

Goiânia/GO, 01 de novembro de 2024.